15.04.2011

PRETENDENTIEM

Atbildes par atklāto konkursu

„Apvienotā gājēju - veloceliņa un ielas apgaismojuma izbūve

Baložos no Uzvaras prospekta līdz Smilšu ielai”

(ID Nr.ĶND/2011/2-1 ERAF)

Jautājums: Lokālā tāmē Nr. 2  II sadaļā 1. poz. Grunts rakšanas darbi tranšejai .-.  95 m3 bija iekļauts darba apjomos pirms Jūsu veiktajām darba apjomu izmaiņām.

Pēc korekcijas tika skaidri parādīti izbūves apjomi  tekošajos metros.

Vai gadījumā  augstāk minētā 1. poz. nav jāizņem no kopējā darba apjoma?

Atbilde: Projektētājs tāmē ir atsevišķi izdalījis sakaru komunikāciju trašu izbūvi metros un grunts rakšanas darbus m3.

Ja pretendents grunts rakšanas darbus piedāvājumā iekļauj jau pozīcijā "Telekomunikāciju kabeļu kanalizācijas izbūve", tad atsevišķi grunts rakšanas darbi nav jāparedz, jeb izmaksas pozīcijai "Grunts rakšanas darbi tranšejai" jāparedz 0.00 Ls.

A.Stikuts

26429993