## koptame
APSTIPRINU
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
................gada ...............................
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums: Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Būves adrese: "Skola", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Tāme sastādīta: ___________
N.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (Ls)
1 | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai | 0
| Kopā: | 0
| Pasūtītāja rezerve 5% | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas: | 0
Sastādīja:
paraksts un tā atšifrējums, datums

## Kopizm.apr.
Kopsavilkuma aprēķins pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Nr.1
Vispārceltnieciskie darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Daugmales skola
Objekta nosaukums : |  | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Objekta adrese: |  | "Skola", Daugmales pagasts, Ķekavas novads.
Pasūtījuma Nr.:
Par kopējo summu,Ls |  |  |  |  | 0
Kopējā darbietilpība, c/h |  |  |  |  | 0
Tāme sastādīta |  |  |  |  | gada
Nr. | Kods, |  | Tāmes | Tai skaitā
p. | Tāmes | Darba veids vai konstruktīvā | izmaksa | darba | materiāli | mehā- | Darb-
k. | Nr. | elementa nosaukums | Ls | alga | Ls | nismi | ietilpība
|  |  |  | Ls |  | Ls | (c/h)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 1-1 | Būvlaukuma sagatavošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-2 | Fasādes siltināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-3 | Jumta konstrukcijas siltināšana un seguma atjaunošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1-4 | Pamatu siltumizolācijas ierīkošana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Lokālā tāme Nr.2 | Vēdināšana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Lokālā tāme Nr.3 | Siltumapgāde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Virsizdevumi __% |  |  | 0
Peļņa __% |  |  | 0
Darba devēja sociālais nodoklis 24,09% |  |  | 0
Pavisam kopā |  |  | 0
Sastādīja
(paraksts un tā atšifrējums,datums)

## 1-1
Lokālā tāme Nr.1-1
Būvlaukuma sagatavošanas darbi
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Daugmales skola
Objekta nosaukums : |  | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Objekta adrese: |  | "Skola", Daugmales pagasts, Ķekavas novads.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | . | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR;BK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | . | gada
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | Līgum.cena | Instrumentu vagoniņa montāža 2 gab., noma | mēn | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līgum.cena | Būvlaukuma apsardze | mēn | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līgum.cena | Būvniecības objekta izkārtnes (būvtāfele) izgatavošana | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līgum.cena | Būvlaukuma norobežošana ar inventāro žogu posmiem,žoga nojaukšana,noma | t m | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līgum.cena | Pagaidu vārtiņu un vārtu montāža | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līgum.cena | Segtas eju izbūve drošai piekļuvei pie objekta | t m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līgum.cena | Pagaidu elektrības spēka sadales un kontroluzskaites skapju uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līgum.cena | Uzstāda āra apgaismošanas prožektoru uz srabiem | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līgum.cena | Āra apgaismošanas prožektora kabeli uzstāda un pievieno | t m | 126 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līgum.cena | 500 - 1500 W, 220 V āra apgaismošanas prožektora noma | gb | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līgum.cena | 380 V, 3 x 32 A elektrosadales skapja un spēka ietaišu noma pagaidu apgaismojumam | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līgum.cena | Ikmēneša maksa par ūdens izmantošanu | mēn | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līgum.cena | Ikmēneša maksa par elektrības izmantošanu | mēn | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līgum.cena | Ugunsdzēsēju stends, tā uzstādīšana | gb | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi __% | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-2
Lokālā tāme Nr.1-2
Fasādes siltināšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Daugmales skola
Objekta nosaukums : |  | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Objekta adrese: |  | "Skola", Daugmales pagasts, Ķekavas novads.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | . | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR;BK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | . | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Demontāža | [5 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līgum.cena | Demontēt skārda palodzes | t m | 130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līgum.cena | Demontēt esošo skārda jumta segumu | m2 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līgum.cena | Demontēt esošo dakstiņu fasādes apdari | m2 | 195 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līgum.cena | Būvgružu savākšana un ievietošana konteineros | m3 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līgum.cena | Konteineru noma būvgružiem | m3 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Ārsienu siltināšana | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līgum.cena | Inventārās sastatnes montāža un demontāža fasādes apdares darbu veikšanai | m2 | 1890 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līgum.cena | Plēves stiprināšana logu nosegšanai | m2 | 260 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līgum.cena | Sienu un ārējo loga aiļu tīrīšana, gruntēšana un izlīdzināšana. | m2 | 1890 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līgum.cena | Cokola metāla profila, lāseņa montāža | t m | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līgum.cena | Cokola profils 100mm | t m | 210 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līgum.cena | stiprinājumi | gb | 495 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līgum.cena | Sienu siltināšana ar cietām Paroc Fas-3 vai analogām akmens vates plātnēm 100 mm biezumā,stiprinot ar dībeļiem | m2 | 1330 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līgum.cena | FAS-3 100 mm vai analoga | m2 | 1396 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līgum.cena | līmjava (5kg/m2) | kg | 6650 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līgum.cena | fiksatori (5gb/m2) | gb | 6650 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līgum.cena | Esošo logu nomaiņa uz PVC logiem ar siltumcaurlaidības koeficientu(U) ne mazāku par 1,3 W/(m²K) | m2 | 22.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līgum.cena | Nomainīt esošās koka durvis unvārtus pret siltinātām metāla durvīm | gb | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līgum.cena | Ailu siltināšana ar cietām akmens vates plātnēm 30 mm biezumā | m2 | 560 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līgum.cena | FAS-3 30 mm vai analoga | m2 | 588 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līgum.cena | līmjava (5kg/m2) | kg | 2800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līgum.cena | Stūru līstes uzstādīšana logu ailēm un ēkas stūriem,līmējot ar līmjavu (apjomu precizēt objektā) | t m | 1200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līgum.cena | Siltinājuma aplīmēšana ar stikla-šķ.sietu | m2 | 1890 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līgum.cena | stikla šķiedras siets | m2 | 252 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līgum.cena | līmjava-špaktele | kg | 885 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līgum.cena | Sienu apmešana ar dekoratīvo apmetumu ar krāsošanu | m2 | 1890 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līgum.cena | grunts | kg | 1570 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līgum.cena | dekoratīvais apmetums 4kg/m2 | kg | 7560 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līgum.cena | gruntskrāsa | l | 284 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līgum.cena | krāsa | l | 645 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Līgum.cena | Skārda ārējo palodžu uzstādīšana,stiprinot ar skruvēm,noblīvējot ar silikonu | t m | 130 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Līgum.cena | palodze (pl.~150mm) | t m | 137 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Līgum.cena | stiprinājumi | gb | 520 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Līgum.cena | silikons | gb | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Līgum.cena | Papildmateriāli | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi __% | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-3
Lokālā tāme Nr.1-3
Jumta konstrukcijas siltināšana un seguma atjaunošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Daugmales skola
Objekta nosaukums : |  | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Objekta adrese: |  | "Skola", Daugmales pagasts, Ķekavas novads.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | . | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR;BK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | . | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Jumta pārseguma siltināšana ar klājuma maiņu | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līgum.cena | Nesiltināto parapetu apmešana ar āra apmetumu | m2 | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līgum.cena | Ventilācijas šahtu augstuma palielināšana pamūrējot no pilno ķieģeļu mūra | m3 | 2.3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līgum.cena | Nokrišņu savākšanas piltuvju montāža | kpl | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līgum.cena | Esošo bēniņu siltināšana ar beramo vati | m2 | 290 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līgum.cena | Beramā akmensvate | m3 | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līgum.cena | Jumta siltināšana | m2 | 1905 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līgum.cena | Deflektori | gb | 45 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līgum.cena | Paroc ROS 30 100 mm | m2 | 3725 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līgum.cena | Paroc ROB 60 20mm | m2 | 1905 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līgum.cena | Ruļveida apakšklājs (SBS Poliesters 160g/m2), Ruļveida virsklājs (SBS Poliesters 180g/m2), paredzēt stiprinājumus un propānu. | m2 | 1905 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsgaismas logu remonts | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līgum.cena | Virsgaismas logu iestiklošana rāmīšos ar polikarbonāta loksnēm. | kpl | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līgum.cena | "Onduline" piecšūnu polikarbonāts - 32mm | m2 | 108 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Jumta apmale u.c.darbi | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līgum.cena | Jumtapmales, parapetu un lāseņu ierīkošana | t m | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līgum.cena | Skārds | m2 | 800 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līgum.cena | Skārda jumtiņu ierīkošana | m2 | 100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līgum.cena | Skārds | m2 | 110 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līgum.cena | Palīgmateriali | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi __% | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## 1-4
Lokālā tāme Nr.1-4
Pamatu siltumizolācijas ierīkošana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Daugmales skola
Objekta nosaukums : |  | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Objekta adrese: |  | "Skola", Daugmales pagasts, Ķekavas novads.
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta | . | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AR;BK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  | . | gada | 0 | 0
N. |  |  | Mēra | Dau - | Vienības izmaksas | [7 empty] | Kopējā | izmaksa | Ls
p. | Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika | Darba | Darba | Mate- | Meha- | Kopā, | Darb- | Darba | Mate- | Meha- | Kopā,
[5 empty] | norma, | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
k. |  |  |  |  | c/h | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Cokola siltināšana |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līgum.cena | Betona apmaļu demontāža | m2 | 180 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līgum.cena | Grunts izņemšana un atbēršana pamatu siltum un hidroizolēšanai, veidojot filtrējošas grants slāni | m3 | 200 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līgum.cena | Cokola tīrīšana un gruntēšana | m2 | 265 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līgum.cena | Pamatu un cokola vertikālā hidroizolācija (bituma mastika) | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līgum.cena | Cokola un pamatu siltināšana ar ekstrudēto putupolistirolu Styrofoam 250, vai analogu 50mm;pielīmējot ar līmjavu, stiprinot ar dībeļiem | m2 | 265 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līgum.cena | Styrofoam 250 50mm | m2 | 265 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līgum.cena | līmjava (4kg/m2) | kg | 1060 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līgum.cena | plastmasas fiksatori (4gb/m2) | gb | 1100 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līgum.cena | Siltinājuma aplīmēšana ar stikla-šķ.sietu cokolam | m2 | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līgum.cena | stikla šķiedras siets | m2 | 105 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līgum.cena | līmjava-špaktele | kg | 360 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līgum.cena | Tvaikacaurlaidīga dekoratīvā apmetuma uzklāšana cokolam | m2 | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līgum.cena | grunts | kg | 13.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līgum.cena | dekoratīvais apmetums 4kg/m2 | kg | 360 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līgum.cena | Cokola krāsošana | m2 | 90 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līgum.cena | gruntskrāsa | l | 13.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līgum.cena | krāsa | l | 22.5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līgum.cena | Pilastru pamatnes betonēšana | m³ | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līgum.cena | stiegojums diam-6...10mm | t.m. | 220 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līgum.cena | Betona apmaļu betonēšana | m2 | 120 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līgum.cena | rupgraudajnā smilts | m3 | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līgum.cena | Blietētas šķembas | m3 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līgum.cena | betons | m3 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līgum.cena | stiegojuma siets diam-4 100/100 | m2 | 131 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līgum.cena | Palīgmateriali | kpl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | KOPĀ : | Ls | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, grunts apmaiņas un būvgružu transporta izdevumi ___% | [10 empty] | 0 |  | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## ved
Lokālā tāme Nr.2
Vēdināšana
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Objekta nosaukums : |  | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Objekta adrese: |  | "Skola", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa Ls
| Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika norma c/h | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā, Ls | Darbietilpība c/h | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā, Ls
[6 empty] | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
[6 empty] | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PN-1 (sporta zāle un tribūne) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Gaisa apstrādes iekārta eQ 014, Lp=5000 m³/h, Ln=5000 m³/h, Nel=2x1,4 kW, 400V, 3~, ārējais variants, sastāvā: FlaktWoods | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - pieplūdes, nosūces ventilatori, | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - pieplūdes, nosūces filtri F7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - rotācijas siltuma utilizators | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - gaisa vārsti | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - ūdens kalorifers (30 kW) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - vadības aparatūra | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Trokšņu slāpētājs STS-150-150-1200-600-1250 Amalva | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Ārējo gaisa vadu siltuma izolācija ar PV-LAM biezumā 100 mm un nosegšana ar cinkoto skārdu | m2 | 18 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Ugunsdrošs vārsts UVS60-800x600-60 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Inspekcijas lūciņa pie UVS vārstiem | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Pieplūdes difuzors KH 200 | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Nosūces restīte SK-3/S-425x125 ar regulatoru | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Taisnstūra gaisa vads 800x600 mm | m | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 160 | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 315 | m | 70 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 400 | m | 50 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Droseļvārsts DR 160 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Droseļvārsts DR 400 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Tīrīšanas lūciņas gaisa vados | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Gaisa vadu fasondaļas | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Elektro un palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PN-2 (klases, halle, gaitenis) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Gaisa apstrādes iekārta eQ 032, Lp=11000 m³/h, Ln=10700 m³/h, Nel=2x4,0 kW, 400V, 3~, ārējais variants, sastāvā:FlaktWoods | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - pieplūdes, nosūces ventilatori, | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - pieplūdes, nosūces filtri F7 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - rotācijas siltuma utilizators | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - gaisa vārsti | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - ūdens kalorifers (40 kW) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | - vadības aparatūra | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Trokšņu slāpētājs STS-200-200-1200-900-1250 Amalva | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Ārējo gaisa vadu siltuma izolācija ar PV-LAM biezumā 100 mm un nosegšana ar cinkoto skārdu | m2 | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Ugunsdrošs vārsts UVS60-800x800-60 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Inspekcijas lūciņa pie UVS vārstiem | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Tīrīšanas lūciņas gaisa vados | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Gaisa vadu fasondaļas | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Elektro un palīgmateriāli | kompl | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | PN-3 (darbnīcas) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Gaisa apstrādes agregāts MAXI 2000 HW, Lp=2000 m³/h, Ln=1700 m³/h , el. pieslēg 2x1,119 kW, 400V, 3~, sastāvā: Systemair | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | a) pieplūdes, nosūces ventilatori, | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | b) pieplūdes, nosūces filtri EU7, | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | c) plākšņu siltummainis, | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | d) ūdens kalorifers (15 kW), | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | e) vadības un kontroles panelis SCP | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | f) gaisa vadu komplekts OKM 2000 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Apvedkanāls "by pass" - BP 1500/2000 Systemair | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Gaisa ieņemsanas reste LG 600x500 Systemair | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Siltināts vārsts SRA-M-400x400 ar LM 24-SR Amalva | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Ugunsdrošs vārsts UVA60-315-60 Amalva | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Trokšņu slāpētājs AGS-315-50-900 Amalva | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Iesūces kārba-pāreja 900x200 uz 400x400, l=600 mm | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Pāreja 600x500 uz 400x400 mm, l=350 mm | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Jumtiņš AHI 315 virs izplūdes vada Amalva | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Slēgvārsts RSK 315 izplūdes vadā | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Apaļš izplūdes vads ø 315 | m | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Gaisa vada ø 315 izeja caur jumta pārsegumu | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Gaisa ieņemšanas un izplūdes mezglu siltumizolācija ar 50 mm biezu PV-LAM Paroc | m² | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Pieplūdes reste JR-5/2-300x100-G (ar gaisa daudzuma un virziena regulatoru) Amalva | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Nosūces reste JR-5/2-300x100-F(ar gaisa daudzuma regulatoru) Amalva | gab. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Pieplūdes reste JR-5/2-200x100-G (ar gaisa daudzuma un virziena regulatoru) Amalva | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Nosūces reste JR-5/2-200x100-F(ar gaisa daudzuma regulatoru) Amalva | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Difuzors EFF 100 ar montāžas piederumiem Systemair | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 315 | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 200 pieplūdes-nosūces rezervei | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 100 | m | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Lūciņas gaisa vadu tīrīšanai | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Taisnstūra gaisa vads 400x200 mm | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Taisnstūra gaisa vads 300x200 mm | m | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Taisnstūra gaisa vads 300x150 mm | m | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Taisnstūra gaisa vads 300x100 mm | m | 21 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Taisnstūra gaisa vads 200x100 mm | m | 25 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | Elektromateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | N-1 (tualetes un dušas sporta zāle) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Jumta ventilators TFSR 160 XL; L=300 m³/h ar elektropieslēgumu 0,058 kW; ~230V; H=140 Pa Systemair | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Ātruma regulators RE 1,5 Systemair | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Jumta kārba TOS 160 Systemair | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Trokšņu slāpētājs AGS-160-50-600 Amalva | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Difuzors EFF 100 ar montāžas piederumiem Systemair | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Droseļvārsts DR 100 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 125 | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 100 | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Gaisa pārplūdes restīte OSK 400x150 | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Elektromateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | N-2 (tualetes:4,5,6) | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Jumta ventilators TFSR 160 XL; L=250 m³/h ar elektropieslēgumu 0,058 kW; ~230V; H=200 Pa Systemair | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Ātruma regulators RE 1,5 Systemair | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Jumta kārba TOS 160 Systemair | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Trokšņu slāpētājs AGS-160-50-600 Amalva | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Difuzors EFF 100 ar montāžas piederumiem Systemair | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Droseļvārsts DR 100 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 125 | m | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Apaļš gaisa vads ø 100 | m | 17 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Gaisa pārplūdes restīte OSK 400x150 | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Gaisa vadu fasondaļas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Gaisa vadu stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Elektromateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.

## sa
Lokālā tāme Nr.3
Siltumapgāde
(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Objekta nosaukums : |  | Daugmales pamatskolas ēkas renovācija
Objekta adrese: |  | "Skola", Daugmale, Daugmales pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Sastādīta |  | gada tirgus cenās, pamatojoties uz | AVK |  | daļas rasējumiem |  |  | Tāmes izmaksas |  |  |  | 0 |  | Ls
[9 empty] | Tāme sastādīta: |  |  | gada
N.p.k. | Kods | Darba nosaukums | Mēra vienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopējā izmaksa Ls
| Kods | Darba nosaukums | vienība | dzums | Laika norma c/h | Darba samaksas likme Ls/h | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā, Ls | Darbietilpība c/h | Darba alga Ls | Materiāli Ls | Mehānismi Ls | Kopā, Ls
[6 empty] | apm.lik- | alga, | riāli, | nismi, | Ls | ietilpība, | alga, | riāli, | nismi, | Ls
[6 empty] | me,Ls/h | Ls | Ls | Ls |  | c/h | Ls | Ls | Ls
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skola. Ventilācijas siltumapgāde. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Cirkulācijas sūknis (elektroniskais)"Wilo"Stratos 30/1-8 1 1/4" | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Cirkulācijas sūknis (elektroniskais)"Wilo" Stratos 25/1-8 1' | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Trīsgaitas vārsts R322; DN25; Kvs=4,0 ar izpildmehānismu LR24-SR 1 1/4" ''Belimo'' | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Trīsgaitas vārsts R317; DN20; Kvs=4 ar izpildmehānismu LR24-SR 3/4'' ''Belimo'' | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Trīsgaitas vārsts R312; DN15; Kvs=2,5 ar izpildmehānismu LR24-SR 1/2" ''Belimo'' | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Temperatūras regulators Aqua 24TF ar temperatūras devēju komplektu "Veab" | kompl. | 3 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Filtrs DN40 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Filtrs DN32 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Filtrs DN25 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Pārspiediena vārsts DN25 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Pārspiediena vārsts DN20 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Balansējošais vāsts STAD-40 "TA" | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Balansējošais vāsts STAD-32 "TA" | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Balansējošais vāsts STAD-25 "TA" | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Lodveida krāns DN50 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Lodveida krāns DN40 | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Lodveida krāns DN32 | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Lodveida krāns DN25 | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Lodveida krāns DN15 | gab. | 14 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Manometrs ar trīsgaitas krānu | kompl. | 15 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Termometrs 0 – 100°C ar čaulu | kompl. | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Tērauda caurule DN50 (ø60x3,5) | m | 118 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Tērauda caurule DN40 (ø48x3,5) | m | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Vara caurule d-35x1,5 | m | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Vara caurule d-28x1,5 | m | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas “PAROC” ar folija pārklājumu ø60x40 | m | 118 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas “PAROC” ar folija pārklājumu ø50x40 | m | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas ARMAFLEX-TUBOLIT d-35x13 | m | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas ARMAFLEX-TUBOLIT d-28x13 | m | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | Gaisa savācēji DN150; L=500mm ar automātiskiem atgaisotājiem | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | Automatiskais atgaisotājs ar lodveida vārstu 1/2" ''Flexvent-Top'' | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Nolaišanas ventīlis ar pāreju šļūtenes pievienošanai 1/2" | kompl. | 6 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | Tērauda cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | Vara cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.cena | Ūdens-glikola 40% maisījums | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.cena | Elektromateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.cena | Izolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.cena | Montāžas komplekts | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skola.Siltuma punkts. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Siltuma enerģijas mērītājs “ULTRAFLOW II MULTICAL III' ar procesoru 6,0 m³/h | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | temperatūras sensori Pt 500 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Cirkulācijas sūknis (elektroniskais)"Wilo"Stratos 30/1-8. | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Cirkulācijas sūknis(elektroniskais)"Wilo"Stratos 30/1-12. | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Trīsgaitas vārsts R329; DN32; Kvs=10 ar izpildmehānismu LR24-SR "Belimo" | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Trīsgaitas vārsts R322; DN25; Kvs=6,3 ar izpildmehānismu LR24-SR "Belimo" | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Temperatūras regulators ECL-300 ar temperatūras devēju komplektu "Danfoss" | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Ventilācijas siltumapgādes siltummainis tips XB 30-1-50, Q=90 kW siltuma nesējs ūdens -ūdensglikola maisījums ∆ T=80°-60°C÷∆ T=70°-50°C"Danfoss"* 470 Ls+PVN | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Lodveida krāns "Naval" DN50 -metināms | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Lodveida krāns "Naval" DN40 -metināms | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Lodveida krāns "Naval" DN32 -metināms | gab. | 7 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Lodveida krāns DN25 | gab. | 5 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Lodveida krāns DN15 | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Balansējošais vārsts STAD-40 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Balansējošais vārsts STAD-32 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Balansējošais vārsts STAD-25 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Filtrs DN50-atloku | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Filtrs DN40 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Filtrs DN32 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Filtrs DN25 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Vienvirziena vārsts DN50 | gab. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Tērauda caurule DN50 (ø60x3,5) | m | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Tērauda caurule DN40 (ø48x3,5) | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Tērauda caurule DN32 (ø42x3,5) | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Vara caurule ø25x1,5 | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas “PAROC” ar folija pārklājumu ø60x40 | m | 36 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Tas pats, ø48x40 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Tas pats, ø42x40 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas ARMAFLEX-TUBOLIT ø25x13 | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | Apkures sadale DN150; L=900mm ar 3 atzariem | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Līg.cena | Manometrs ar trīsgaitas krānu | kompl. | 16 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Līg.cena | Termometrs 0 – 100°C ar čaulu | kompl. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Līg.cena | Automatiskais atgaisotājs ar lodveida vārstu 1/2" ''Flexvent-Top'' | kompl. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Līg.cena | Nolaišanas ventīlis ar pāreju šļūtenes pievienošanai 1/2" | kompl. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Līg.cena | Tērauda cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Līg.cena | Vara cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Līg.cena | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Līg.cena | Elektromateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Līg.cena | Izolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Līg.cena | Montāžas komplekts | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Skola. Sporta zāles apkure. | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Līg.cena | Tērauda radiatori "KORAD" tips 22-T22-500x600 ar siltuma atdevi Q=872W | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Līg.cena | Tērauda radiatori "KORAD" tips 22-T22-500x800 ar siltuma atdevi Q=1223W | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Līg.cena | Tērauda radiatori "KORAD" tips 22-T22-500x900 ar siltuma atdevi Q=1308W | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Līg.cena | Tērauda radiatori "KORAD" tips 22-T22-500x1000 ar siltuma atdevi Q=1453W | gab. | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Līg.cena | Tērauda radiatori "KORAD" tips 22-T22-600x1800 ar siltuma atdevi Q=3037W | gab. | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Līg.cena | Termostata vārsts RTD-N15 ar termostata galvu RTD-3130 | gab. | 22 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Līg.cena | Termostata vārsts RTD-N15 ar termostata galvu RTD-3130 ar aizsardzību | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Līg.cena | Radiatora krāns atpakaļgaitā RLV-15 | gab. | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Līg.cena | Lodveida krāns DN32 | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Līg.cena | Lodveida DN15 | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Līg.cena | Tērauda caurule DN100 (ø108x4) apvalkcaurule | m | 8 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Līg.cena | Tērauda caurule DN50 (ø60x3,5) | m | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Līg.cena | Tērauda caurule DN40 (ø48x3,5) | m | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Līg.cena | Vara caurule ø35x1,5 | m | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Līg.cena | Vara caurule ø28x1,5 | m | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Līg.cena | Vara caurule ø22x1 | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Līg.cena | Vara caurule ø18x1 | m | 20 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Līg.cena | Vara caurule ø15x1 | m | 42 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas "PAROC" ar folija pārklājumu AE49x40 | m | 66 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas "PAROC" ar folija pārklājumu AE60x40 | m | 136 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas "ARMACEL-TUBOLIT" ø35x13 | m | 46 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas "ARMACEL-TUBOLIT" ø28x13 | m | 32 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas "ARMACEL-TUBOLIT" ø22x13 | m | 30 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Līg.cena | Siltuma izolācijas čaulas "ARMACEL-TUBOLIT" ø18x13 | m | 12 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Līg.cena | Gaisa savācēji ar autom.atgaisotājiem "FLEXVENT-TOP-3/8" | gab. | 4 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Līg.cena | Cauruļvadu fasondaļas | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Līg.cena | Cauruļvadu stiprinājumi | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Līg.cena | Izolācijas palīgmateriāli | kompl. | 1 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Līg.cena | Radiatoru stiprinājumi pie sienas | kompl. | 26 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Līg.cena | Pārēja šļūtenes pievienošanai | gab. | 2 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Palīgmateriāli __% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ: | [10 empty] | 0
|  | Materiālu transports ___% | [10 empty] | 0
|  | KOPĀ TIEŠĀS IZMAKSAS: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PAVISAM KOPĀ | [14 empty] | 0
Sastādīja | [7 empty] | Pārbaudīja
|  | (paraksts un tā atšifrējums,datums) | [8 empty] | (paraksts un tā atšifrējums,datums)
Sertifikāta Nr.