## Tame
Rīgas ielas (daļas) rekonstrukcija ar gājēju ietvi, veloceliņu, ielas apgaismojumu un lietus ūdens kanalizāciju posmā no Rīgas ielas 20 līdz
robežai ar Olaines novadu, Baložos, Ķekavas novadā Vājstrāvu ārējie tīkli
|  |  |  | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā visam apjomam
Nr.p.k. | Darbu, materiālu un resursu nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Laika norma (c/st) | Kategorijas likme (EUR/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehāniskā transporta amortizācija (EUR) | Kopā (EUR) | Nepie- ciešamais laiks (c/st) | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehāniskā transporta amortizācija (EUR) | Summa (EUR)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
| Kabeļu ieguldīšana kab. kanalizācijā | km | 0.17
| Kabeļa pāru montāža paralēlā uzmavā, kabeļa tilpums 50x2, ieskaitot kabeļu atzarojumus izmantojot 1 pāra savienotājus | uzmava | 2
| Kabeļa uzmavas montāža, kabeļiem ar kopējo tilpumu līdz 100x2 (ieskaitot), kabeļu skaits līdz 2 kabeļiem | uzmava | 2
| Maģistrālo un sadales kabeļu mērījumi starp gala iekārtām | 100 pāri | 0.4
| Tranšejas rakšana un aizbēršana platumā līdz 0.5m | m | 162
| Kabeļu kanalizācijas cauruļu ieguldīšana tranšejā | 100m | 1.62
| Kabeļu akas PEH uzstādīšana | gab. | 2
| Kabeļu akas līmeņošana (pazemināšana) un vāka nomaiņa | gab. | 1
| Telekomunikāciju tīklu izpilddokumentācijas izgatavošana ar geogrāfisko piesastīšanu | gab. | 1
| Rakšanas atļaujas noformēšana un noslēgšana, izpilddokumentācijas noformēšana | gab. | 1
| Pazemes kabelis VMOHBU 50x2x0.5 | m | 170
| Kabeļu dzīslu savienotājs 8C | 1000 gb. | 0.1
| Līmlenta PVC 25 mm, melna | rullis | 2
| Kab. savien.tīrīšanas šķidr. pakās(4413-S) | gab. | 1
| Uzmavas komplekts (Nitto) JCSA 300 | gab. | 2
| Kabeļu kanalizācijas caurule, 100x6000 | gab. | 29
| Plastmasas aka KP-PEH 800x650 ar kv.pamatni | gab. | 2
| Kabeļu akas vāks komplektā (slodze 12.5 t), peldošs | gab. | 3
| Kabeļu akas dzelzbetona riņķis | gab. | 6
| Atloks dz/b gredzena stiprināšanai | gab. | 9
| Hermetiķis | gab. | 3
| Strēmelēs plīstošā brīdin. lenta 50mmx500m | rullis | 0.4
| Transporta izdevumi | gab | 1
| Kopējas izmaksas EUR bez PVN | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0