Jautājumi un atbildes

18.05.2015

Iepirkumā „Rāmavas ielas rekonstrukcija (no Mazās Rāmavas ielas līdz Pļavniekkalna ielai), Rāmavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā II kārta”

ID Nr. ĶNP 2015/15

1.Jautājums: Brauktuves segas 2.tipa konstrukcijā pamata nesošā virskārta paredzēta izbūvēt no minerālmateriālu maisījumiem 0/56 vai 0/63 ps. „Ceļu specifikācijas 2014” nosaka, ka maisījumus 0/56 0/63 ps izmanto pamata nesošajās apakškārtās. Vai Pasūtītājs nepieļauj šajā pozīcijā izmantot maisījumu 0/45, ko pamata virskārtām paredz specifikācijas?

Atbilde: Iespējams izmantot minerālmateriālu maisījumu 0/45.

2. Jautājums: 07.05.2015 sniegtajā atbildē uz 1.jautājumu ir uzrādītas izmantojamo minerālmateriālu klases asfalta dilumkārtai (SI) un apakškārtai (SIII). Lūdzam norādīt pamata nesošās virskārtas minerālmateriālu (N) klases 2.tipa konstrukcijai brauktuvei un 5.tipa konstrukcijai ietvei.

Atbilde: 2. tipa brauktuves konstrukcijai izbūvēt asfalta dilumkārtas ar klasi SI, apakškārtas ar klasi SIII. 5. tipa konstrukcijai ietvei var izbūvēt arī no zemākās klases materiālus, kuri atbilst "Ceļu specifikācijas 2014".

3. Jautājums: No projektā pieejamās informācijas ietvēs jāizbūvē betona bruģakmens bez fāzēm ar skalotu virsmu 6 cm biezumā  un rasējumā GT-4-4 rakstā – „Mozaīka” Bruģa ražotāji Latvijā un Lietuvā nepiedāvā  „Mozaīkas” bruģi bez fāzēm. Lūdzam precizēt bruģa rakstu un veidu gan ietvei, gan nobrauktuvēm.

Atbilde: Paredzēt bruģi ar fāzēm.

4. Jautājums: Darbu daudzumu saraksts Piezīme nr.8:”Demontētos materiālus transportēt uz būvuzņēmēja atbērtni (ja nav norādīts citādāk). Aptuvens transportēšanas attālums līdz pasūtītāja atbērtnei vai noliktavai ir 10 km, attālumu precizēt pie pasūtītāja pirms būvdarbu uzsākšanas. Būvuzņēmējam vienības cenās jāparedz, ka demontēto frēzēto asfaltu, šķembas un grants segu atbērtnē ir jāizlīdzina, jāplanē un jāblīvē atbilstoši pasūtītāja norādēm. Lūdzam precizēt kādus demontētos materiālus varēs transportēt uz minēto pasūtītāja atbērtni 10 km attālumā: lieko grunti, betona bruģi, betona apmales, metāla konstrukcijas, grants šķembu pamata materiālus?

Atbilde: Pasūtītāja kompetence – kuru materiālu Pasūtītājs vēlas izmantot – frēzēto asfaltu, šķembas, granti, bruģi, metāla konstrukcijas. Lieko grunti Būvuzņēmējs nogādā uz savu atbērtni.