## PBK
Apstiprinu
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
2016.gada____.____________
Pasūtītāja būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Būves adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
| Tāme sastādīta: | 2016.gada ___.__________________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana | 0
| Kopā: | 0
| Finanšu rezerve neparedzētiem darbiem (10%) | 0
| PVN(21%): | 0
| Pavisam būvniecības izmaksas: | 0
| Kopā: | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.:
Projekta vadītājs: _____________ 2016.g.___.____________

## Koptame
Apstiprinu
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.V.
2016.gada____.____________
Būvniecības koptāme
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Būves adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
| Tāme sastādīta: | 2016.gada ___.__________________
Nr.p.k. | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana | 0
| Kopā: | 0
| PVN(21%): | 0
| Kopā ar PVN: | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.:

## Kopsavilkuma aprekini
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Objekta nosaukums: Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
|  | Par kopējo summu, euro | 0
|  | Kopējā darbietilpība, c/h | 0
Kopsavilkuma aprēķini pa darbu vai konstruktīvo elementu veidiem
Tāme sastādīta: 2016.gada ___.__________
Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas (euro) | Tai skaitā |  |  | Darbietilpība (c/h)
|  |  |  | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 0 | Būvlaukuma ekspluatācijas izmaksas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | Fasādes atjaunošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | Telpu atjaunošanas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 3 | Ūdensapgāde un kanalizācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 4 | Apkure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 5 | Ventilācija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 6 | Elektromontāžas darbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 7 | Ugunsgrēka trauksmes un atklāšanas sistēma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Virsizdevumi __% | 0
|  | t. sk. darba aizsardzībai _% | 0
|  | Peļņa__% | 0
|  | Darba devēja sociālais nodoklis 23,59% | 0
|  | Pavisam kopā bez PVN: | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.:
Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.:

## 0
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Objekta nosaukums: Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Lokālā tāme Nr.0.
Būvlaukuma ekspluatācijas izmaksas
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Eur bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, IN, ŪK, AVS, UAS daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 03-00000 | Būvlaukuma pagaidu nožogojuma izbūve, nojaukšana, īre | m | 25
2 | 01-00000 | *nomas maksa | mēn. | 2
3 | 03-00000 | Objekta būvtafeles uzstādīšana | gb | 1
4 | 03-00000 | Ugunsdzēsības stenda ar ugunsdzēšamajiem aparātiem uzstādīšana | gb | 1
5 | 03-00000 | Pārvietojamo konteinerveida tualetes uzstādīšana, demontāža | gb | 1
6 | 01-00000 | *nomas maksa ar apkalpošanu | mēn. | 2
7 | 03-00000 | Celtniecības sadzīves konteinera 2,5x6x2,35m uzstādīšana, demontāža | gb | 1
8 | 01-00000 | *nomas maksa | mēn. | 2
9 | 03-00000 | Metāla noliktavas konteinera 2,5x6x2,35m uzstādīšana, demontāža | gb | 1
10 | 01-00000 | *nomas maksa | mēn. | 2
11 | 01-00000 | Būvgružu konteiners 15m3 | reiss | 9
12 | 03-00000 | Pagaidu elektrības apgādes pieslēgšana, sadales, skaitītāju montāža | kpl | 1
13 | 03-00000 | Paigaidu ūdensvada pieslēgums | obj | 1
14 | 03-00000 | Elektroenerģijas izmaksas | mēn. | 4
15 | 03-00000 | Ūdens izmaksas | mēn. | 4
16 | 03-00000 | Objekta apsardzes uzstādīšana, apkalpošana | mēn. | 4
17 | 03-00000 | Apdrošināšanas izmaksas | obj | 1
18 | 03-00000 | Darbu veikšanas projekta izstrāde | obj | 1
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | % | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā |  | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________ | [7 empty] | Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.: | [7 empty] | Sertifikāta Nr.:

## 1
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Objekta nosaukums: Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Lokālā tāme Nr.1.
Fasādes atjaunošanas darbi
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Eur bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, IN, ŪK, AVS, UAS daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 02-00000 | Esošo jumtiņu demontāža | gb | 2
2 | 02-00000 | Ailu aizpildījuma demontāža | gb | 5
3 | 02-00000 | Ailu aizmūrējuma demontāža | m2 | 2.36
4 | 05-00000 | Ieejas mezglu bojāto zonu lokāls remonts | kpl | 1
5 | 05-00000 | Ieejas kāpņu kosmētiskais remonts ( iestrādāt jaunu epoksīda klājumu ar pretslīdes nodrošinājumu) | m2 | 65
6 | 05-00000 | Esošā lieveņa un uzbrauktuves bojāto zonu lokāls remonts | kpl | 1
7 | 12-00000 | Logs LG1 | gb | 2
8 | 12-00000 | Logs telpā Nr.9 | gb | 1
9 | 12-00000 | Durvis DR1 | gb | 1
10 | 12-00000 | Durvis DR2 | gb | 2
11 | 12-00000 | Durvis DR3 | gb | 1
12 | 12-00000 | Verama augšdaļa durvīm telpās Nr.7 un Nr.8 | gb | 2
13 | 12-00000 | Ārējās skārda palodzes | m | 23
14 |  | Palīgdarbi un palīgmateriāli | % | 3
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | % | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā |  | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________ | [7 empty] | Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.: | [7 empty] | Sertifikāta Nr.:

## 2
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Objekta nosaukums: Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Lokālā tāme Nr.2.
Telpu atjaunošanas darbi
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Eur bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, IN, ŪK, AVS, UAS daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Demontāžas un remonta darbi
1 | 02-00000 | Esošās sienu apdares demontāža | m2 | 370
2 | 02-00000 | Griestu apdares demontāža | m2 | 326.6
3 | 06-00000 | Aizbūvējama aile | m2 | 2
4 | 02-00000 | Nojaucamas sienas | m3 | 9.5
5 | 02-00000 | Esošās grīdas demontāža līdz pārseguma panelim | m2 | 313.4
6 |  | Sienu izbūves darbi
7 | 08-00000 | Starpsienas S1 izbūve | m2 | 161.28
8 | 08-00000 | Starpsienas S2 izbūve | m2 | 50.29
9 | 08-00000 | Sienas apšuvums S3. Karkass 50mm, cietā akmensvate, ģipškartons 12,5mm divās kārtās no vienas puses | tekošie metri | 400
10 | 05-00000 | Kāpņu uz otro stāvu remonts | kpl | 1
11 |  | Sienu apdares darbi
12 | 10-00000 | Ģipškartona špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana | m2 | 665.8
13 | 10-00000 | Ģipškartona krāsošana | m2 | 665.8
14 | 10-00000 | Sienu flīzēšana | m2 | 34.5
15 | 10-00000 | *flīzes RC beige mate | m2 | 29.9
16 | 10-00000 | *flīzes concorde/Focus grafite | m2 | 9.775
17 | 10-00000 | *šuvotājs | kg | 24.15
18 | 10-00000 | *flīžu līme | kg | 172.5
19 | 10-00000 | Sienu hidroizolācija | m2 | 34.5
20 | 10-00000 | Organiskā stikla burti telpa Nr.1 | kpl | 1
21 | 10-00000 | Matēta līmplēve telpas Nr.8, 9, 12 | kpl | 3
22 |  | Grīdas
23 | 10-00000 | Flīžu grīdas izbūve | m2 | 10.9
24 | 10-00000 | *flīzes - 8mm. Focus cenera | m2 | 8.165
25 | 10-00000 | *flīzes - 8mm. Village antrace vai Smoke | m2 | 4.37
26 | 10-00000 | *šuvotājs | kg | 7.63
27 | 10-00000 | *flīžu līme - 5mm | kg | 54.5
28 | 05-00000 | *estrich sausā betona izlīdzinošais slānis - 60mm | m2 | 11.99
29 | 05-00000 | *plēve 200g - 1mm | m2 | 11.99
30 | 05-00000 | *putupolistirols - 80mm | m2 | 11.99
31 | 05-00000 | *virsmas izlīdzinošā kārta - 16mm | m2 | 11.99
32 | 10-00000 | Flīžu grīdlīstes | m | 25
33 | 10-00000 | *flīzes - 8mm | m | 25
34 | 10-00000 | *šuvotājs un flīžu līme | m | 25
35 | 08-00000 | Grīdas hidroizolācija | m2 | 7.1
36 | 08-00000 | *grunts | litri | 1.42
37 | 08-00000 | *hidroizolācija | kg | 14.2
38 | 10-00000 | Linoleja grīdas izbūve, virsmas sagatavošana, špaktelēšana | m2 | 302.5
39 | 10-00000 | *lionolejs - nodilumizturīgs 34/43, R10 | m2 | 332.75
40 | 10-00000 | * linoleja līme - 5mm | kg | 116.4625
41 | 05-00000 | *estrich sausā betona izlīdzinošais slānis - 60mm | m2 | 332.75
42 | 05-00000 | *plēve 200g - 1mm | m2 | 332.75
43 | 05-00000 | *putupolistirols - 80mm | m2 | 332.75
44 | 05-00000 | *virsmas izlīdzinošā kārta - 16mm | m2 | 332.75
45 | 10-00000 | Krāsota MDF grīdlīste h=100mm | m | 226
46 |  | Griestu izbūves darbi
47 | 08-00000 | G1 ģipškartons | m2 | 205.9
48 | 08-00000 | G2 ģipškartons ar skaņas izolāciju | m2 | 81.4
49 |  | Griestu apdares darbi
50 | 10-00000 | Griestu špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana, krāsošana | m2 | 287.3
51 |  | Iekšējās ailes un to aizpildījums
52 | 08-00000 | D1 - DR04 metāla durvis | gb | 1
53 | 08-00000 | D2 - DR05 finierētas durvis | gb | 1
54 | 08-00000 | D3 - DR03 finierētas durvis | gb | 1
55 | 08-00000 | D4 - DR03 finierētas durvis | gb | 1
56 | 08-00000 | D5 - DRl01 finierētas durvis | gb | 1
57 | 08-00000 | D6 - DRk01 finierētas durvis | gb | 1
58 | 08-00000 | D7 - DRk01 finierētas durvis | gb | 1
59 | 08-00000 | D8 - DRk01 finierētas durvis | gb | 1
60 | 08-00000 | D9 - DRl01 finierētas durvis | gb | 1
61 | 08-00000 | D10 - DRk06 finierētas durvis | gb | 1
62 | 08-00000 | D11 - DR02 finierētas durvis | gb | 1
63 | 08-00000 | Ailu blīvēšana, siltināšana, tvaika un vēja barjeras | m | 31.7
64 | 10-00000 | Ailu apdare | m | 90.01
65 | 08-00000 | Palodzes laminētas, baltas, matētas, t=30mm | m | 23
66 |  | Palīgdarbi un palīgmateriāli | % | 1.5
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | % | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā |  | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________ | [7 empty] | Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.: | [7 empty] | Sertifikāta Nr.:

## 3
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Objekta nosaukums: Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Lokālā tāme Nr.3.
Ūdensapgāde un kanalizācija
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Eur bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, IN, ŪK, AVS, UAS daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
Aukstais ūdensvads
1 | 14-00000 | Daudzslāņu kompozītcaurule PN10 caurules aukstam ūdenim, Dn 15 (20x2,25) komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 20
2 | 14-00000 | Daudzslāņu kompozītcaurule PN10 caurules aukstam ūdenim, Dn20 (25x2,25 komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 5
3 | 14-00000 | Pretkondensāta izolācija -porgumija - plastmasas caurulei Dn 15 ,18/10 komplektā ar montāžas materiāliem | m | 21
4 | 14-00000 | Pretkondensāta izolācija -porgumija - plastmasas caurulei Dn 20, 23/10 komplektā ar montāžas materiāliem | m | 5
5 | 14-00000 | Pievienojums pie esošā ūdensvada caurules | kpl | 7
6 | 14-00000 | Ventīlis PN10 (D-20) | gb | 2
7 | 14-00000 | Ventīlis PN10 (D-25) | gb | 2
8 | 14-00000 | Pretvārsts (D-20) | gb | 2
9 | 14-00000 | Pretvārsts (D-25) | gb | 1
10 |  | Karstais ūdensvads T3
11 | 14-00000 | Daudzslāņu kompozītcaurule karstam ūdenim,PN20 Dn 15 (20x2,25) komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 23
12 | 14-00000 | Daudzslāņu kompozītcaurule karstam ūdenim,PN20 Dn 20 (20x2,25) komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 2
13 | 14-00000 | Siltumizolācija -akmensvates čaulas - plastmasas caurulei Paroc AE 20mm D-20 komplektā ar montāžas materiāliem | m | 24
14 | 14-00000 | Siltumizolācija -akmensvates čaulas - plastmasas caurulei Paroc AE 20mm D-25 komplektā ar montāžas materiāliem | gb | 13
15 | 14-00000 | Ventīlis PN20 D-25 | gb | 1
16 | 14-00000 | Ventīlis PN20 D-20 | gb | 2
17 | 14-00000 | Elektriskais ūdenssildītājs V=80 l ar pievienojuma krāniem AEG | gb | 1
18 | 14-00000 | Elektriskais ūdenssildītājs V=30 l ar pievienojuma krāniem AEG | gb | 1
19 | 14-00000 | Elektriskais ūdenssildītājs V=10 l ar pievienojuma krāniem AEG | gb | 1
20 |  | Sadzīves kanalizācija
21 | 16-00000 | Polipropilena kanalizācijas caurule D 110 komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 10
22 | 16-00000 | Polipropilena kanalizācijas caurule D-50 komplektā ar veidgabaliem un stiprinājumiem | m | 25
23 | 16-00000 | Tīrīšanas lūka D-50 | gb | 1
24 | 16-00000 | Revīzija uz stāvvada D-110 | gb | 2
25 | 16-00000 | Revīzija uz stāvvada D-50 | gb | 1
26 | 16-00000 | Ugunsdrošības mandžete D-110 | gb | 2
27 | 16-00000 | Ugunsdrošības mandžete D-50 | gb | 1
28 | 16-00000 | Pievienojums pie esošā kanalizācijas vada D-110 | gb | 5
29 | 16-00000 | Pievienojums pie esošā kanalizācijas vada D-50 | gb | 3
30 |  | Santehniskās iekārtas
31 | 16-00000 | WC klozetpods Mio stiprināms pie sienas 36x56 | gb | 1
32 | 16-00000 | Poda sēdriņķis ar vāku Mio/Cubito (balts) | gb | 1
33 | 16-00000 | WC rāmis + Skate Cosmo 38732 | gb | 1
34 | 16-00000 | Poda apakša podam Olimp 360x570mm paaugstināta 460mm | gb | 1
35 | 16-00000 | Skalojamā kaste Olimp paaugstinātam podam | gb | 1
36 | 16-00000 | Poda sēdriņķis ar vāku Lira Baltic/Olimp | gb | 1
37 | 16-00000 | Fajansa izlietne Mio 450x360 | gb | 1
38 | 16-00000 | Fajansa izlietne Cubito 550x420 | gb | 1
39 | 16-00000 | Fajansa izlietne,Mio Hospital 640x550 | gb | 1
40 | 16-00000 | Nerūsējošā tērauda izlietne 1250x430 | gb | 2
41 | 16-00000 | Nerūsējošā tērauda izlietne virtuves dubultā 860x500 (kastē) | gb | 1
42 | 16-00000 | Izlietņu sifoni | gb | 7
43 | 16-00000 | Ventīlis izlietnes un WC. pievienošanai d 1/2" | gb | 12
44 | 16-00000 | Ūdens jaucējkrāns izlietnei , hromēts Bauedge | gb | 2
45 | 16-00000 | Ūdens jaucējkrāns izlietnei , hromēts Kiss Linea Clinica | gb | 1
46 | 16-00000 | Ūdens jaucējkrāns metāla izlietnei , hromēts Dino no sienas 150mm | gb | 6
47 | 16-00000 | Rokturis paceļams 738mm Mediepoxy invalīdu tualetei | gb | 1
48 | 16-00000 | Rokturis Mediepoxy rokturis 540mm invalīdu tualetei | gb | 1
49 |  | Palīgdarbi un palīgmateriāli | % | 3
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | % | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā |  | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________ | [7 empty] | Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.: | [7 empty] | Sertifikāta Nr.:

## 4
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Objekta nosaukums: Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Lokālā tāme Nr.4.
Apkure
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Eur bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, IN, ŪK, AVS, UAS daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 17-00000 | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu komplektā ar korķi un atgaisošanas ventili 22-600-1800 | gb | 4
2 | 17-00000 | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu komplektā ar korķi un atgaisošanas ventili 22-600-1400 | gb | 4
3 | 17-00000 | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu komplektā ar korķi un atgaisošanas ventili 22-500-1000 | gb | 6
4 | 17-00000 | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu komplektā ar korķi un atgaisošanas ventili 22-500-800 | gb | 1
5 | 17-00000 | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu komplektā ar korķi un atgaisošanas ventili 22-500-1200 | gb | 1
6 | 17-00000 | Tērauda radiators, ar sānu pieslēgumu komplektā ar korķi un atgaisošanas ventili 22-500-400 | gb | 1
7 | 17-00000 | Termostatventilis viencauruļu sistēmām, trīsgaitas Dn20 | gb | 12
8 | 17-00000 | Termostatventilis viencauruļu sistēmām, trīsgaitas Dn25 | gb | 5
8 | 17-00000 | Termostata galvas | gb | 17
8 | 17-00000 | Saskrūves termostatventilim | gab. | 51
8 | 17-00000 | Atgaitas noslēgventilis | gb | 17
8 | 17-00000 | Vara caurule Dn 15-18x1 komplektā ar veidgabaliem | m | 25
8 | 17-00000 | Vara caurule Dn 20-22x1 komplektā ar veidgabaliem | m | 80
13 | 17-00000 | Vara caurule Dn 25-28x1,5 komplektā ar veidgabaliem | m | 25
14 | 17-00000 | Izolācija s=5mm D-18 komplektā ar montāžas materiāliem | m | 25
15 | 17-00000 | Izolācija s=5mm D-22 komplektā ar montāžas materiāliem | m | 80
16 | 17-00000 | Izolācija s=5mm D-28 komplektā ar montāžas materiāliem | m | 25
16 |  | Palīgdarbi un palīgmateriāli | % | 3
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | % | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā |  | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________ | [7 empty] | Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.: | [7 empty] | Sertifikāta Nr.:

## 5
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Objekta nosaukums: Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Lokālā tāme Nr.5.
Ventilācija
[14 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Eur bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, IN, ŪK, AVS, UAS daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Tips, marka | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
PN-1
1 | 17-00000 | Vent. iekārta ar pretplūsmas siltummaini, filtriem, el. sildītāju, vadības bloku, frekvenču pārveidotājiem. | ERATO 1 X/V;/P/L/3-3 /3-3; Vp=2200m³/h Vn=2100m³/h | kpl
2 | 17-00000 | Vadības automātika |  | kpl
3 | 17-00000 | Spiediena regulēšanas iekārta (presostats) |  | kpl
4 | 17-00000 | Agregāta rāmis ar vibroizolatoriem |  | kpl
5 | 17-00000 | Trokšņa slāpētājs | Ø400 - 900 | kpl
6 | 17-00000 | Āra reste | 400x800 | kpl
7 | 17-00000 | Tīrīšanas lūka |  | kpl
8 | 17-00000 | Regulēšanas vārsts | Ø125 | kpl
9 | 17-00000 | Regulēšanas vārsts | Ø160 | kpl
10 | 17-00000 | Regulēšanas vārsts | Ø200 | kpl
11 | 17-00000 | Regulēšanas vārsts | Ø250 | kpl
12 | 17-00000 | Regulēšanas vārsts | Ø315 | kpl
13 | 17-00000 | Noslēgvārsts ar motoru | Ø315 | kpl
14 | 17-00000 | Regulējama restīte | 100x300 | kpl
15 | 17-00000 | Regulējama restīte | 200x300 | kpl
16 | 17-00000 | Regulējama restīte | 200x400 | kpl
17 | 17-00000 | Regulējama restīte | 200x500 | kpl
18 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø125 | m
19 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø160 | m
20 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø200 | m
21 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø250 | m
22 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø315 | m
23 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø400 | m
24 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 430x660 | m
25 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 400x800 | m
26 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 200x500 | m
27 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 200x400 | m
28 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 150x250 | m
29 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | 100x200 | m
30 | 17-00000 | Pretkondensāta izolācija gaisa vadiem | s=13mm | m²
31 |  | N-1; N-2
32 | 17-00000 | Sanitāro telpu nosūces ventilators - klusināts, ar pretvārstu, laika devēju. | Silent-200 CRZ; Vn=80 m³/h | kpl
33 | 17-00000 | Materiāli pievienojumam pie gaismas slēdža un atsevišķa slēdža. |  | kpl
34 | 17-00000 | Cinkotā tērauda gaisa vads (ar gumijas starplikām) | Ø125 | m
35 |  | Papildus materiāli visām sistēmām
36 | 17-00000 | Gaisa vadu blīvējumi |  | kpl
37 | 17-00000 | Gaisa vadu stiprinājumi |  | kpl
38 | 17-00000 | Gaisa vadu veidgabali |  | kpl
39 | 17-00000 | Gaisa vadu izolācijas montāžas palīgmateriāli |  | kpl
40 | 17-00000 | Marķēšanas materiāli |  | kpl
41 | 17-00000 | Elektrokomutācijas kabeļi |  | kpl
42 |  | Palīgdarbi un palīgmateriāli |  | %
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi |  | % | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Kopā |  | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________ | [8 empty] | Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.: | [8 empty] | Sertifikāta Nr.:

## 6
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Objekta nosaukums: Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Lokālā tāme Nr.6.
Elektromontāžas darbi
[13 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Eur bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, IN, ŪK, AVS, UAS daļas rasējumiem. | [12 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[5 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 18-00000 | Grupu 0.4kV sadalnes skapis | kpl | 1
2 | 18-00000 | 3polu slēdzis 63A | gb | 1
3 | 18-00000 | 3polu aut. slēdzis 16A | gb | 2
4 | 18-00000 | 1pola tipa aut. slēdzis 16A | gb | 8
5 | 18-00000 | 1pola tipa aut. slēdzis 10A | gb | 10
6 | 18-00000 | Noplūdes automāti 1f. | gb | 6
7 | 18-00000 | pārspriegumu aizsardzība | gb | 1
8 | 18-00000 | potenciālu izlīdzinošā kopne | gb | 1
9 | 18-00000 | Kopnes un klammes | kpl | 1
10 | 18-00000 | El. Kabelis 3x1,5 | m | 1000
11 | 18-00000 | El. kabelis 3x2,5 | m | 800
12 | 18-00000 | El. Kabelis 5x2,5 | m | 15
13 | 18-00000 | El. Kabelis5x6 | m | 100
14 | 18-00000 | El. Kabelis 5x10 | m | 50
15 | 18-00000 | Datorkabelis 5 cat. | m | 50
16 | 18-00000 | Sienas kontakti za. ar zemējumu (Siemens balts) | gb | 34
17 | 18-00000 | Sienas kontakti za. ar zemējumu (Siemens balts) un bērnu aizsardzību (klasēs) | gb | 19
18 | 18-00000 | Telefona kontakts (Siemens balts) | gb | 1
19 | 18-00000 | Slēdzis za. ar taustiņu (siemens balts) | gb | 13
20 | 18-00000 | Dubultslēdzis za ar taustiņiem (Siemens balts) | gb | 1
21 | 18-00000 | Pārslēdzis za ar taustiņu (Siemens balts) | gb | 2
22 | 18-00000 | Dimmeris prožektoriem (Siemens) | gb | 6
23 | 18-00000 | Slēdžu un un sienas kontaktu rāmīši (balti) | kpl | 1
24 | 18-00000 | Slēdžu un un sienas kontaktu kārbas | gb | 79
25 | 18-00000 | Gaismeklis Trilux Liventy 600 OT 314 E 01 (5675304) L597; W597; H122/balta | gb | 36
26 | 18-00000 | Spuldze T5 14W, 830 85Ra G5 PHI | gb | 108
27 | 18-00000 | Gaismeklis Trilux Olveon 228E 5250404) | gb | 4
28 | 18-00000 | Spuldze LM T16 28W/830 3000K 85Ra G5 PHI | gb | 8
29 | 18-00000 | Gaismeklis NRT Levanto 214 H67 | gb | 1
30 | 18-00000 | Spuldze T5 14W, 830 85Ra G5 PHI | gb | 2
31 | 18-00000 | Gaismeklis Leds-C4 Flex (05-1531-21-05) | gb | 9
32 | 18-00000 | Spuldze E27 60W | gb | 9
33 | 18-00000 | Gaismeklis Trilux Ambiela C HR 2TCD18 E (5291904) | gb | 15
34 | 18-00000 | Spuldze TC-DEL 18W,830 | gb | 30
35 | 18-00000 | Gaismeklis Imperial LED FIX 170 | gb | 17
36 | 18-00000 | Gaismeklis Trilux Ambiela C HR 2TCD26 E (5291904) | gb | 7
37 | 18-00000 | Spuldze TC-DEL 26W, 830 | gb | 14
38 | 18-00000 | Prožektori HELIOS Museo 9 (balti , melni vai sudrabanodēti) 3000Lm /36W,16000h ( 50000) | gb | 30
39 | 18-00000 | Gaismeklis Imperial Damaris Spot | gb | 8
40 | 18-00000 | Spuldze LM HIT-TC-CE 35W/830 G8,5 | gb | 8
41 | 18-00000 | Gaismeklis (Izeja) NRC capella 1P G19 | gb | 3
42 | 18-00000 | Prožektoru sliede UNIPRO 3m | gb | 7
43 | 18-00000 | Prožektoru sliede UNIPRO 2m | gb | 4
44 | 18-00000 | Prožektoru sliede UNIPRO 1m | gb | 1
45 | 18-00000 | Pieslēguma uzgaļi | gb | 3
46 | 18-00000 | Sliedes savienotāji | gb | 5
47 | 18-00000 | Sliedes savienotāji ``L`` stūtis | gb | 4
48 | 18-00000 | Sliedes uzgaļi | gb | 4
49 | 18-00000 | Rievu un caurumu kalšana | m | 140
50 |  | Palīgdarbi un palīgmateriāli | % | 2
|  | Kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi | % | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | Kopā |  | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________ | [7 empty] | Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.: | [7 empty] | Sertifikāta Nr.:

## 7
Būves nosaukums: Kultūras un sadzīves ēka
Objekta nosaukums: Ēkas daļas vienkāršotā atjaunošana
Objekta adrese: Gaismas iela 17c, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Pasūtījuma Nr.:
Lokālā tāme Nr.7.
Ugunsgrēka trauksmes un atklāšanas sistēma
[14 empty] | Tāmes izmaksas | 0 | Eur bez PVN
|  | Tāme sastādīta 2016.gada tirgus cenās, pamatojoties uz AR, IN, ŪK, AVS, UAS daļas rasējumiem. | [13 empty] | Tāme sastādīta 2016.gada ____.___________
Nr.p.k. | Kods | Darbu un materiālu nosaukums | Tips, marka | Mērv. | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
[6 empty] | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (eur/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāli (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | 19-00000 | Ugunsdzesības panelis | PSLINE2004 | gb
2 | 19-00000 | Akumulātoru baterija 7A/h 12V | TC7-12 | gb
3 | 19-00000 | Paplašinātājs 8Z | PSLINE8Z | gb
4 | 19-00000 | Dūmu detektors | EA318-2 | gb
5 | 19-00000 | Siltuma detektors | NB323-2 | gb
6 | 19-00000 | Ugunsdzēsības poga | FP-3RD | gb
7 | 19-00000 | Ugunsdrošības sirēna | AH-03127BS | gb
8 | 19-00000 | Ugunsdrošības zvans | AH-0218 | gb
9 | 19-00000 | Kabelis 1x2x0.8 | JE-H(St)H E30 | m
10 | 19-00000 | Kabelis 1x2x0.8 | J-Y(St)Y | m
11 | 19-00000 | Speka kabelis 3x1,5 E30 | NHXH-J | m
12 | 19-00000 | PVC caurule d=20mm |  | m
13 | 19-00000 | Kabeļu kanāls 12x20mm |  | m
14 | 19-00000 | Kabeļu kanāls 25x40mm |  | m
15 | 19-00000 | Montāžas materiāli |  | kpl
16 |  | Palīgdarbi un palīgmateriāli |  | %
|  | Kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Materiālu, būvgružu transporta izdevumi |  | % | 6 | [8 empty] | 0 |  | 0
|  | Tiešās izmaksas kopā: | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[14 empty] | Kopā |  | 0
Sastādīja: _____________ 2016.g.___.____________ | [8 empty] | Pārbaudīja: _____________ 2016.g.___.____________
Sertifikāta Nr.: | [8 empty] | Sertifikāta Nr.: