1.pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Par Reģionālās pašvaldības policijas uzstādīto video novērošanas sistēmu iekārtu apkopi, pārbaudi, profilaktiskajiem un remonta darbiem

| Nr.p.k. | Tehniskās specifikācijas prasības |
| --- | --- |
| 1. | Izpildītājs veic šādus Darbus: |
| 1.1. | Arhīva disku pārbaude – 1 reizi nedēļā; |
| 1.2. | Video kameru stāvokļa pārbaude un korekcija, ka arī video kameru grozāmmehānismu darbības pārbaude, regulēšana, testēšana, – 1 reizi mēnesī; |
| 1.3. | Serveru dzesēšanas sistēmas darbības pārbaude – 1 reizi mēnesī. |
| 1.4. | Serveru korpusu attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem – 1 reizi ceturksnī; |
| 1.5. | Barošanas bloku darbaspējas pārbaude no akumulatoriem, testēšana – 1 reizi ceturksnī |
| 1.6. | Videonovērošanas sistēmas monitora darbības pārbaude un tīrīšana - 1 reizi ceturksnī |
| 1.7. | Video signālu ieraksta iekārtu darbības pārbaude, tīrīšana, testēšana – 1 reizi mēnesī |
| 1.8. | Videoieraksta izveidošana uz ārēja datu nesēja objektā – 3 (trīs) stundas no pieprasījuma (telefoniska, rakstiska utt.) saņemšanas (t.sk. brīvdienās, svētku dienās utt.) |
| 1.9. | Videonovērošanas sistēmas sakaru līniju testēšana un pārbaude - 1 reizi ceturksnī |
| 1.10. | Video kameras tehniskā apkope, tīrīšana, regulēšana, optikas lēcu tīrīšana, ka arī videokameru aizsargapvalku stiklu tīrīšana un hermetizācijas pārbaude, ja nepieciešams jāveic to hermetizācija – pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |
| 1.11. | Koderi – dekoderi optiskajai pārraides videi – darbības pārbaude, tehniskā apkope, jaunākās programmas versijas instalēšana, ja nepieciešams pārprogrammēšana - pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |
| 1.12. | Video signālu reizinātāji – darbības pārbaude, tehniskā apkope, regulēšana – pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |
| 1.13. | Vadības pultis – darbības pārbaude, tehniskā apkope, jaunākās programmas versijas instalēšana, ja nepieciešams pārprogrammēšana – pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |
| 1.14. | Monitori – darbības pārbaude, tehniskā apkope, regulēšana, tīrīšana (arī darba galdu vai kronšteinu) - pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |
| 1.15. | Lokāla digitālā video signālu ieraksta iekārta – darbības pārbaude, tehniskā apkope, jaunākās programmas versijas instalēšana, ja nepieciešams pārprogrammēšana - pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |
| 1.16. | Videonovērošanas sistēmas darbaspējas operatīva atjaunošana. Jānodrošina bojājumu novēršana, kas radušies sistēmas ekspluatācijas laikā, bet nav saistīti ar ekspluatācijas normu neievērošanu. Izpildītāja reakcijas laiks uz izsaukumu - 4 stundu laikā pēc bojājumu pieteikšanas (t.sk. brīvdienās, svētku dienās utt.) Reakcijas laikā Pretendentam ir jānodrošina problēmas pietecēja informēšana par iespējamo bojājumu iemeslu un plānotajiem to novēršanas termiņiem. |
| 1.17. | Pārējo videonovērošanas sistēmas iekārtu darbības pārbaude, tīrīšana, testēšana - pēc pieprasījuma, bet ne retāk 1 reizi ceturksnī |
| 1.18. | Nepieciešamības gadījumā visu augstāk minēto darbu ārpuskārtas veikšana (t.sk. brīvdienās, svētku dienās utt.) |
| 2. | Video novērošanas sistēmu iekārtu atjaunošana, modernizācija un pēc garantijas remonts rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. (Nepieciešamās rezerves daļas programmatūru iegādājas Pasūtītājs) |
| 2.1. | Videonovērošanas kameru, to apvalku, objektīvu un savienotājkabeļu remonts |
| 2.2. | Barošanas bloku remonts |
| 2.3. | Videonovērošanas sistēmas monitora remonts |
| 2.4. | Video signālu ieraksta iekārtu remonts |
| 2.5. | Garantijas laiks mēnešos: nomainītajai jaunai iekārtai – ne mazāk kā 24 mēneši; veiktajiem darbiem – ne mazāk kā 12 mēneši. |
| 2.6. | Gadījumā ja kādas videonovērošanas sistēmas iekārtas remonts ir ilgāks par 3 (trīs) dienām, nodrošināt līdz saremontēšanas brīdim bojātas un/vai remontā esošās videonovērošanas sistēmas iekārtas nomaiņu pret citu, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātai un/vai remontā esošai iekārtai. |
| 3. | Papildprasības |
| 3.1. | Bezmaksas apkalpošanas speciālistu izsaukums darba dienās darba laikā 8 (astoņas) reizes kalendārā mēneša laikā. Bezmaksas apkalpošanas speciālistu izsaukums darba dienās pēc darba laika un brīvdienās 4 (četras) reizes |
| 3.2. | Jaunu video novērošanas sistēmas iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana (plānots līguma darbības laikā pieslēgt papildus 2 (divas) videonovērošanas kameras un no pieslēgšanas brīža, nodrošināt apkalpošanas pakalpojumu šīs tehniskās specifikācijas noteiktajā apjomā. |
| 3.3. | Konsultācijas par jaunu videonovērošanas kameru iegādi pēc Pasūtītāja pieprasījuma darba dienās 8:00-17:00, |
| 3.4. | Konsultācijas par videonovērošanas sistēmas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu un optimizēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma darba dienās 8:00-17:00 |
| 3.5. | Pretenziju izskatīšana un atbildes sniegšana – ne vēlāk kā 3 dienu laikā no pretenzijas iesniegšanas brīža |

Reģionālās pašvaldības policijas uzstādīto video novērošanas sistēmu iekārtu apkope, pārbaude, profilaktiskie un remonta darbi attiecās uz sekojošām uzstādītām videonovērošanas kamerām un ar to saistītām sistēmām:

| Nr. | Nosaukums | Adrese | Video sistēmas | Gads | Skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ķekavas novada pašvaldības stāvvietas laukums | Gaismas iela 19/8, Ķekava | Analogā, grozāma kamera ar vadību, Bosh | 2008 | 1 |
| 2. | Ķekavas laukums (pasts, ambulance utt.) | Gaismas iela 19/9, Ķekava | Analogā, grozāma kamera ar vadību, Bosh | 2008 | 1 |
| 3. | Autobusu galapunkts | Gaismas iela 19/1, Ķekava | Analogā, grozāma kamera ar vadību, Bosh | 2008 | 1 |
| 4. | Ķekavas vidusskola | Gaismas iela 9, Ķekava | Analogā, grozāma kamera ar vadību, Bosh | 2008 | 1 |
| 5. | Tirdzniecības centrs „Dālderi” | Nākotnes iela 1, Ķekava | Analogā, grozāma kamera ar vadību, Bosh | 2008 | 1 |
| 6. | Bērnu dārzs „Zvaigznīte” | Jaunatnes iela 2, Valdlauči | Analogā, grozāma kamera ar vadību, Bosh | 2008 | 1 |
| 7. | Daugmales pārvalde | m. „Salnas”, Daugmale | Ciparu, Bosh | 2011 | 1 |
| 8. | Daugmales bērnu laukums (iekšpagalms) | m. „Vārpas”, Daugmale | Ciparu, Bosh | 2011 | 1 |
| 9. | Daugmales sporta laukums | m. ”Vārpas”, Daugmale | Ciparu, Bosh | 2011 | 1 |
| 10. | Daugmales bērnu laukums | m. „Atvari”, Daugmale | Ciparu, Bosh | 2011 | 1 |
| 11. | Daugmales autobusu pietura | m. „Alpi”, Daugmale | Ciparu, Bosh | 2011 | 1 |
| 12. | Ķekavas Dzirnavu estrāde | Ķekavas Dzirnavu estrāde | Analogā, Rifatron | 2012 | 2 |
| 13. | Ķekavas sākumskolas sporta laukums | Skolas iela 4, Ķekava | Analogā, Rifatron | 2012 | 2 |
| 14. | Valdlauču sporta laukums | Meistaru iela 35, Valdlauči | Analogā, Rifatron | 2012 | 3 |
| 15. | Reģionālās pašvaldības policijas ēka | Gaismas iela 19/9, Ķekava | Analogā, Rifatron | 2008 | 16 |

| Nr. | Nosaukums | Adrese | Video sistēmas |
| --- | --- | --- | --- |
| 16. | Reģionālās pašvaldības policijas video novērošanas operatora darbavieta | Gaismas iela 19/9, Ķekava | Video serveris ar Bosch Video Managment System, DVR Rifatron, vadības pults ar 10 (desmit) monitoriem (LG, Samsung Beng Pelco LOC), vadības pults Bosh utt. |

| 17. | Baložu pilsētas tirgus laukums | Purva iela 2, Baloži | HDSDI | 2013 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | Baložu pilsētas pareizticīgo baznīca | Purva iela 2, Baloži | HDSDI | 2013 | 1 |
| 19. | Baložu pilsētas kultūras nama laukums | Skolas iela 4, Baloži | HDSDI | 2013 | 1 |
| 20. | Bērnu dārzs „Avotiņš” | Jaunatnes iela 3, Baloži | HDSDI | 2013 | 1 |
| 21. | Baložu pilsētas bērnu rotaļu laukums | Jaunatnes iela 9, Baloži | HDSDI | 2013 | 1 |
| 22. | Baložu pilsētas pārvaldes laukums | Uzvaras prospekts 1a, Baloži | HDSDI | 2013 | 1 |
| 23. | Bērnu rotaļu laukums Titurgā | Kr. Barona iela 5, Baloži | HDSDI | 2013 | 1 |
| 24. | Titurgas strūklaka | Uzvaras prospekts 1a, Baloži | HDSDI | 2013 | 1 |
| 25. | Sporta laukums Titurgā | Titurgas iela 4, Baloži | HDSDI | 2013 | 1 |

________________________________________________________________________

(Pretendenta nosaukums, paraksts, vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds un paraksts)