3.pielikums

TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu

Ķekavas novada pašvaldības

organizētā iepirkumā

Par Reģionālās pašvaldības policijas uzstādīto video novērošanas sistēmu iekārtu apkopi, pārbaudi, profilaktiskajiem un remonta darbiem

ID Nr. ĶNP 2016/28

- Pretendenta nosaukums, reg.Nr., adrese.

- Kontaktpersona: vārds, uzvārds, amats, tālr., e-pasts.

- Pretendenta nosaukums tehniskais piedāvājums ir:

| Nr.p.k. | Tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| 1. | Izpildītājs veic šādus darbus: (pēc objektu, iekārtu saraksta) |  |
| 1.1. | Arhīva disku pārbaude – 1 reizi nedēļā; |  |
| 1.2. | Video kameru stāvokļa pārbaude un korekcija, ka arī video kameru grozāmmehānismu darbības pārbaude, regulēšana, testēšana, – 1 reizi mēnesī; |  |
| 1.3. | Serveru dzesēšanas sistēmas darbības pārbaude – 1 reizi mēnesī. |  |
| 1.4. | Serveru korpusu attīrīšana no putekļiem un svešķermeņiem – 1 reizi ceturksnī; |  |
| 1.5. | Barošanas bloku darbaspējas pārbaude no akumulatoriem, testēšana – 1 reizi ceturksnī |  |
| 1.6. | Videonovērošanas sistēmas monitora darbības pārbaude un tīrīšana - 1 reizi ceturksnī |  |
| 1.7. | Video signālu ieraksta iekārtu darbības pārbaude, tīrīšana, testēšana – 1 reizi mēnesī |  |
| 1.8. | Videoieraksta izveidošana uz ārēja datu nesēja objektā – 3 (trīs) stundas no pieprasījuma (telefoniska, rakstiska utt.) saņemšanas (t.sk. brīvdienās, svētku dienās utt.) |  |
| 1.9. | Videonovērošanas sistēmas sakaru līniju testēšana un pārbaude - 1 reizi ceturksnī |  |
| 1.10. | Video kameras tehniskā apkope, tīrīšana, regulēšana, optikas lēcu tīrīšana, ka arī videokameru aizsargapvalku stiklu tīrīšana un hermetizācijas pārbaude, ja nepieciešams jāveic to hermetizācija – pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |  |
| 1.11. | Koderi – dekoderi optiskajai pārraides videi – darbības pārbaude, tehniskā apkope, jaunākās programmas versijas instalēšana, ja nepieciešams pārprogrammēšana - pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |  |
| 1.12. | Video signālu reizinātāji – darbības pārbaude, tehniskā apkope, regulēšana – pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |  |
| 1.13. | Vadības pultis – darbības pārbaude, tehniskā apkope, jaunākās programmas versijas instalēšana, ja nepieciešams pārprogrammēšana – pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |  |
| 1.14. | Monitori – darbības pārbaude, tehniskā apkope, regulēšana, tīrīšana (arī darba galdu vai kronšteinu) - pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi kvartālā ceturksnī |  |
| 1.15. | Lokāla digitālā video signālu ieraksta iekārta – darbības pārbaude, tehniskā apkope, jaunākās programmas versijas instalēšana, ja nepieciešams pārprogrammēšana - pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |  |
| 1.16. | Videonovērošanas sistēmas darbaspējas operatīva atjaunošana. Jānodrošina bojājumu novēršana, kas radušies sistēmas ekspluatācijas laikā, bet nav saistīti ar ekspluatācijas normu neievērošanu. Izpildītāja reakcijas laiks uz izsaukumu - 4 stundu laikā pēc bojājumu pieteikšanas (t.sk. brīvdienās, svētku dienās utt.) Reakcijas laikā Pretendentam ir jānodrošina problēmas pietecēja informēšana par iespējamo bojājumu iemeslu un plānotajiem to novēršanas termiņiem. |  |
| 1.17. | Pārējo videonovērošanas sistēmas iekārtu darbības pārbaude, tīrīšana, testēšana - pēc pieprasījuma, bet ne retāk kā 1 reizi ceturksnī |  |
| 1.18. | Nepieciešamības gadījumā visu augstāk minēto darbu ārpuskārtas veikšana (t.sk. brīvdienās, svētku dienās utt.) |  |
| 2. | Video novērošanas sistēmu iekārtu atjaunošana, modernizācija un pēc garantijas remonts rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. (Nepieciešamās rezerves daļas programmatūru iegādājas Pasūtītājs) |  |
| 2.1. | Videonovērošanas kameru, to apvalku, objektīvu un savienotājkabeļu remonts |  |
| 2.2. | Barošanas bloku remonts |  |
| 2.3. | Videonovērošanas sistēmas monitora remonts |  |
| 2.4. | Video signālu ieraksta iekārtu remonts |  |
| 2.5. | Garantijas laiks mēnešos: nomainītajai jaunai iekārtai – ne mazāk kā 24 mēneši; veiktajiem darbiem – ne mazāk kā 12 mēneši. |  |
| 2.6. | Gadījumā ja kādas videonovērošanas sistēmas iekārtas remonts ir ilgāks par 3 (trīs) dienām, nodrošināt līdz saremontēšanas brīdim bojātas un/vai remontā esošās videonovērošanas sistēmas iekārtas nomaiņu pret citu, kas pēc tehniskajiem parametriem ir līdzvērtīga bojātai un/vai remontā esošai iekārtai. |  |
| 3. | Papildprasības |  |
| 3.1. | Bezmaksas apkalpošanas speciālistu izsaukums darba dienās darba laikā 8 (astoņas) reizes kalendārā mēneša laikā. Bezmaksas apkalpošanas speciālistu izsaukums darba dienās pēc darba laika un brīvdienās 4 (četras) reizes |  |
| 3.2. | Jaunu video novērošanas sistēmas iekārtu uzstādīšana un pieslēgšana (plānots līguma darbības laikā pieslēgt papildus 2 (divas) videonovērošanas kameras un no pieslēgšanas brīža, nodrošināt apkalpošanas pakalpojumu šīs tehniskās specifikācijas noteiktajā apjomā. |  |
| 3.3. | Konsultācijas par jaunu videonovērošanas kameru iegādi pēc Pasūtītāja pieprasījuma darba dienās 8:00-17:00, |  |
| 3.4. | Konsultācijas par videonovērošanas sistēmas izmantošanas efektivitātes paaugstināšanu un optimizēšanu pēc Pasūtītāja pieprasījuma darba dienās 8:00-17:00 |  |
| 3.5. | Pretenziju izskatīšana un atbildes sniegšana – ne vēlāk kā 3 dienu laikā no pretenzijas iesniegšanas brīža |  |

- Pretendenta nosaukums piedāvājums ir:

| Pakalpojuma nosaukums | Cena euro, bez PVN mēnesī | Cena euro ar PVN mēnesī | Cena euro, bez PVN 12 mēnešos | Cena euro, ar PVN 12 mēnešos | Cena euro, bez PVN 24 mēnešos | Cena euro, ar PVN 24 mēnešos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reģionālās pašvaldības policijas uzstādīto video novērošanas sistēmu iekārtu apkopei, pārbaude, profilaktiskie un remonta darbi |  |  |  |  |  |  |

Apliecinām, ka finanšu piedāvājumā ir iekļautas visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu Pasūtītājam, kā arī visi nodokļi un nodevas (izņemot PVN), kas rodas Pretendentam, sniedzot pakalpojumu.

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts*:

________________________________

Z.V.

Datums:

*Finanšu piedāvājums ir jāparaksta personai, kas ir tiesīga pārstāvēt Pretendentu (pievienojot dokumenta, kas apliecina šīs tiesības, oriģinālu vai apliecinātu kopiju).