ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr. 90000048491

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

13.11.2010 Nr. 1-7/10/_______

Uz 08.11.2010, 10.11.2010

Pretendentiem

Atbildes uz jautājumiem

saskaņā ar iepirkumu „Baložu vidusskolas piebūves

un sporta kompleksa pirmās kārtas būvdarbu pabeigšanu”

Id Nr. ĶND 2010/25-4

Jautājumi un atbildes no 08.11.2010

1) Jautājums:Salīdzinot siltuma mezgla iekārtu un materiālu specifikāciju, kas dota tehniskā projektā un lokālā tāmē 2-10 ir liela atšķirību. Vai dotie apjomi un iekārtas lokālā tāmē 2-10 ir korektas, jo sagatavojot piedāvājumu pēc tās siltummezgls nestrādās. Pēc kādas specifikācijas sagatavot piedāvājumu?

Atbilde: Šajā gadījumā par pamatu ir jāņem tehniskā projekta dokumentācija, kur siltuma mezgla iekārtu un materiālu specifikācijā ir dots – rūpnieciski izgatavots siltuma punkts ar siltummaiņiem apkurei, ventilācijas siltumapgādei un karstajam ūdenim ar sūkņiem un regulējošo automātiku pa sastāvdaļām : ......

Lokālajā tāmē 2-10 šis siltummezgls dots kā rūpniecisks izstrādājums – komplekts.

Katram pretendentam ir jāpārliecinās par iepriekšējā būvdarbu veicēja padarītā darba apjomu un atlikumu, lai siltuma punkts varētu normāli funkcionēt.

2) Jautājums: Projekta tehniskā specifikācijā ir iekļautas tehnoloģiskās iekārtas:

Nerūsējošā tērauda elektriskā sautējamā panna ar n/t cepšanas virsmu (600x500), mehāniski apgāžama,

konvekcijas krāsns 10 GN1/1 paplātēm ar tvaicējamo režīmu,

raudzēšanas skapis; 12 BN1/1; korpuss no N/T, T= +30/+90 C,

ūdens mīkstinātājs krāsnij 16L

rokas mazgāšanas sistēma (šļūtene),

gastrotrauks GN 1/1 no n/t, dziļums 20mm,

nerūsējošā tērauda tvaiku nosūcējs ar labirinta tupa filtriem un apgaismojumu, bez ventilatora,

saldētava saldējumam (-18/-24C) 157 L netto,

kafijas aparāts ar iebūvētām dzirnavām,

profes.mikroviļņu krāsns, 10 min. Taimeris, 5 rež., n/t korpuss, iekš izm. 369x390x221mm

Augstāk minētās iekārtas nav iekļautas lokālā tāmē 1-15. Vai tās netiks uzstādītas?

Atbilde: Virtuves bloka tehnoloģisko iekārtu apjoms (tāme 1-15) ir samazināts salīdzinot ar projekta dokumentāciju, jo pasūtītājs paredz izmantot dažas pašlaik darbojošās virtuves iekārtas vai arī to iegādi veikt vēlāk kā atsevišķu iepirkumu. Pretendentam piedāvājumā jāiekļauj nepieciešamie darbi, lai lokālajā tāmē neiekļautās iekārtas varētu uzstādīt vēlāk – (atbilstoši tehniskajā projektā paredzētajam iekārtu novietojumam) ūdens un kanalizācijas pievads, elektropieslēgums, pievads tvaika nosūcējam.

Jautājumi un atbildes no 10.11.2010

1) Jautājums: lai nodrošinātu piedāvājuma izpildi mums ir jāuzņemas ilgtermiņa saistības ar banku. Izskatot finansēšanas iespējas banka nepiedāvā fiksēto aizdevumu % likmi LVL uz pieciem gadiem, jo pamatojoties uz MK 2010.gada 24.marta rīkojumu Nr.165 par Latvijas Nacionālā eiro ieviešanas plāns, eiro ieviešana ir noteikta ar 2014.gada 01.janvārī. Respektīvi, banka neuzņemas risku par prognozi, pēc kāda kursa uz to brīdi būs mainīgā starpbanku likme kredītam.

Lūdzam rast iespēju veikt izmaiņas nolikumā ar atļauju pretendentiem piedāvājumu iesniegt eiro.

Atbilde: Pasūtītājs piekrīt veikt izmaiņas nolikumā, pieļaujot piedāvājumu iesniegt eiro, taču vērtēts tiks pārrēķinot latos (LVL) pēc Latvijas Bankas noteiktā eiro kursa vērtēšanas dienā.

2) Jautājums: pie kādiem darbiem skolas piebūves daļā iekļaut pagaidu konstrukciju demontāžu,

Atbilde:  Pagaidu konstrukciju demontāžu var iekļaut būvlaukuma iekārtošanas darbu sastāvā vai izdalīt kā atsevišķu sadaļu – Būvobjekta rekonservācijas darbi.

3) Jautājums: vai izbūvētā apkures sistēmas cilpa tiks atstāta, vai arī pārbūvēta pēc tehniskā projekta,

Atbilde: Apkures sistēma ir jāizbūvē pēc tehniskajā projektā dotā risinājuma, iebūvētās apkures caurules demontējot un nododot pasūtītājam

4) Jautājums: vai tiks risināts jautājums par nekvalitatīvi izbūvēto kāpņu labošanu, vai arī izmaksas jāiekļauj kāpņu apdarē.

Atbilde: Izmaksas jāiekļauj kāpņu apdarē.

Izpilddirektors 	A.Damlics