ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr. 90000048491

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

08.12.2010. Nr. 1-7/10/2347

Uz  06.12.2010

PRETENDENTIEM

Atbildes par atklātu konkursu

„Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvdarbu pabeigšana”

(ID Nr. ĶND 2010/28-6)

Izskatot uzdotos jautājumus, sniedzam uz tiem šādas atbildes:

- Kādos gada mēnešos ir paredzēts veikt būvdarbus? Dotajā tehniskajā specifikācijā nav paredzēta objekta apsilde;

- Būvdarbu uzsākšana paredzēta uzreiz pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.

- „Grīdu konstrukcijas, segumi”- lūdzu precizēt apjomus (nesakrīt ar objektā redzēto, kā arī ar projektā norādīto, lai gan arī projekta specifikācijā ir kļūda.), kā arī lūdzams sadalīt flīzējamo apjomu-iekšējās telpas un terases vai citi;

- AR-7, AR-8, AR-9 ir saskaitītas visas platības- gan iekšējās, gan ārējās.

Visi konkursa pretendenti vadās pēc darbu apjomiem. Ja pretendents uzskata, ka kādā no darbu apjomiem nav iekļauti būtiski darbu veidi, kas var radīt sadaļas sadārdzinājumu vai palētinājumu, tad tas jānoformē kā papildinājums piedāvājumam.

- Par pandusiem-apsekojot objektu, tika konstatēts, ka tie ir izbūvēti, bet nekur nekas nav pieminēts par pandusu virsējo apdari. Vai tiešām tiek atstāts betonējums?

- Apjomos doto pandusu materiālu apjomu izmantot betona kāpņu pamatu ierīkošanai un betona apmales ierīkošanai ap ēku.

Pandusu betona virsmu apstrādāt betonu aizsargājošiem un neslīdošiem betona virsmu pārklājumiem.

- Betona apmale pa ēkas perimetru –lūdzu norādiet precīzu veicamo darbu apjomu un materiāli (betons vai bruģis);

- Betona apmales ierīkošana ap ēku garums -105m

- Kas tiek darīts ar jumta karnīzi- nekur un nekas nav pieminēts, kā arī lietus ūdens noteksistēmas. Cik var redzēt, tad horizontālās jau ir izbūvētas, bet jūsu sniegtajās atbildēs tās ir pieminētas.

- Jumta notekas pēc iepriekšējo jautājumu (par objekta apskati) dotajiem apjomiem 15.punktā

- Iekšējās palodzes –vai tādas vispār nebūs? Ja ir paredzētas, tad kādas, cik platas un kopējie metri;

- Lūgums paredzēt papildus, daudzums  105 metri, platums 35cm

- Iekšējo kāpņu apdare –tas pats, kas ar pandusiem un ieejas kāpnēm. Vai tad nekas netiek darīts?

- Iekšējās kāpnes apstrādāt ar betonam paredzētām gruntīm. Par ārējām- skat.3.jaut.

- Teritorijas nožogojums – projektā ir, tāmē nav iekļauts;

- Nožogojuma izbūve  paredzēta pie multifuncionālā centra

- Asfaltseguma ieklāšana –dubultojās apjomi (gan 4cm gan 5cm), Kāds tad īsti ir jāieklāj?

- Par segumu ieklāšanu, ska., lapas ĢP-1 un ĢP-3. Projektā ir domāti divu veidu assfaltbetona segumi un divu veidu betona bruģakmeņu iesegums. Papildus precizējam arī laukumu platības ar cieto segumu:

- 4cm asfalts – paredzēts bērnu riteņbrauksanas laukumam.- 211 m ²

- 5cm asfalts – autostāvvietas ierīkošana – 750  m ²

- Bruģakmens 8 cm,škembas 30cm – 390 m ²

- Bruģakmens 8cm, šķembas 15 cm - 437 m ²

10. Saskaņā ar projekta daļu AVK – Apkures un vēdināšanas daļa (lapā AVK-2, apkure, 1 stāva plāns, 2. kārta; lapā AVK-3, apkure, 2 stāva plāns, 2. kārta un apkures specifikācija 2. kārta) un dotajiem darbu apjomiem, nepieciešams uzstādīt un pievadīt apkures caurules 43 radiatoriem. Objekta apskates laikā atklājās, ka 43 radiatoru vietā, kurus nepieciešam uzstādīt un pievadīt apkures caurules, saskaņā ar dotajiem darbu apjomiem, tikai septiņiem (7) nav pievienoti un nav pievadītas apkures caurules, jo nav izbūvētas starpsienas, pie kurām radiatori ir jāpievieno (bet radiatori atrodas objektā uz vietas). Lūdzam precizēt darba apjomus pēc esošās situācijas objektā.

- Pamatojoties uz objekta īpašnieka apliecinājumu par radiatoru esamību izmainīt visas radiatoru apkures pozīcijas uz: Radiatoru montāža pie jaunizveidotām starpsienām – 7gab.( visi materiāli ir objektā)

11. Jautājums par ārējiem pandusiem. Objekta apskates laikā tika noskaidrots, ka ārējie pandusi ir izbūvēti, bet lasot Jūsu 9. atbildi (objekta apsekošanā) nav skaidrs, kas ar to domāts. Lūdzu, precizējiet darbu apjomu pozīciju par ārējiem pandusiem.

- Skat. 3. un 4. jaut.

12. Projektā AR daļā, lapa AR-3 (griezums D-D, A-A, C-C, fasādes fragmenti) norādīts ārsienu siltumizolācijas biezums 100 mm, bet darbu apjomos p.8.2. siltumizolācijas ierīkošana sienām, ar Paroc FAS 3 b=50 mm. Lūdzu, precizējiet ārsienu siltumizolācijas biezumu.

- Jā, darbu apjomos ir kļūdains skaitlis – izolācijas biezumam jābūt b=100mm.

13. Lūdzu, precizējiet vai sniedziet formas, kāda veida izziņa un apliecinājums ir jāsniedz, lai izpildītu atklāta konkursa 4.2. punkta (i) apakšpunktu.

- Pretendents iesniedz kredītiestādes izsniegtus dokumentus. Noteiktas formas šiem dokumentiem nav noteiktas.

14. Kāds ir rotaļu laukuma gumijas seguma biezums?

- Pretendents piedāvā minimālo seguma biezumu.

Atklāta konkursa piedāvājumu iesniegšanas termiņš netiks pagarināts, jo pasūtītājam iepirkums jāveic līdz 2010.gada 31.decembrim, lai varētu iesniegt pieprasījumu un saņemt atļauju no Finanšu ministrijas uzņemties ilgtermiņa saistības saskaņā ar 2010.gada 13. aprīļa Ministru kabinets Noteikumiem Nr.354 "Noteikumi par pašvaldību ilgtermiņa saistībām".

Izpilddirektors 	A.Damlics

I.Viegliņa

67935818