ATKLĀTA KONKURSA

# ”Daugmales pirmsskolas izglītības iestādes būvniecības pabeigšana”

# Iepirkuma identifikācijas Nr.  ĶND/2010/28-6

Objekta apskate

2010.gada 01.decembrī

Plkst. 11.00

Klātesošie:

Četru uzņēmumu pārstāvji

Daugmales pārvaldes vadītājs – U.Volosovskis

Ķekavas pašvaldības vadītājs – A.Damlics

Protokolē: Iepirkumu speciāliste – I.Viegliņa

Objekta apskates laikā tiek uzdoti sekojoši jautājumi:

1. Kāds ir kopējais objektā uzstādāmo radiatoru skaits?

Daži jau ir uzlikti. Uz vietas ir šādi radiatori:

C22/900/1200 – 1.gab.

C33/900/100 – 2.gab.

C22/900/500 – 3.gab.

C22/900/800 – 1.gab.

Ventiļi – (Uģis)

2. Apsardze un ugunsdrošība

Visi esošie detektori būvniecības procesā jāpārliek uz pabeigtas virsmas.

3. Grīdas pirmajā stāvā. Tāmē apakšslāņa apjoms norādīts 579 m3. Izskatās, ka daļa jau ir ielikta? Kāds ir reālais atlikums?

4.Ūdensvads. Kurā vietā jāpieslēdzas? Vai ievads uz ēku ir no pagraba puses, kurš ir Multifunkcionālā centra pusē?

5. Ventilācija. Pašlaik nav nekas izbūvēts.

6. Vai ir garantijas uz iepriekš veiktajiem darbiem? Piem., Logu pārsedzes ir sliktā stāvoklī, ar plaisām; starp logiem putas ir izdegušas un drūp, spīd cauri.

7. No kāda materiāla paredzēt visas iekšējās durvis?

8. Nepieciešams sīkāks apraksts WC starpsienām – piem. vai ar durvīm, kāds augstums un platums. Tāmē ir dots tikai kopējais apjoms, bez sīkāka apraksta.

9. Pandusi. Vai ir vajadzīgi? Kur? Kādās asīs? Tāmē norādīta betona pandusa izbūve 20m3 apjomā.

10. Labiekārtošana. Kādi ir smilšu kastes izmēri? Tāmēs tikai skaits.

11. Rotaļu laukuma segums. Tāmē norādīts gumijas segums, bet tehniskajā aprakstā tiek piedāvāts risinājums – smilts, grunts vai gumija. Kādu segumu paredzēt?

12. Komunikācijas. Bērnudārzam atrodas pagrabā Multifunkcionālā centra pusē.

13. Pie kuras daļas ir katlu māja? Kādā stadijā?

14. Ēkas apmales. Nav izbūvētas. Jāuzrāda tāmē. Būvnieks piedāvā risinājumu.

15. Jumta notekas. Nav tāmē, bet jāuzrāda. Kāds apjoms?

16. Kādas griestu plāksnes ir jāiekļauj piedāvājumā. Lokālajā tāmē Nr.1-1- punktā 7.5 ir uzrādītas plāksnes Akusto Melody, bet šādas plāksnes vairs neražo.