ĶEKAVAS NOVADA PAŠVALDĪBA

Reģ.Nr. 90000048491

Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123,

tālrunis 67935803, fakss 67935819, e-pasts: novads@kekava.lv

05.11.2010 Nr. 1-7/10/_______

Pretendentiem

Par atklāta konkursa

„Multifunkcionālā centra izveide Daugmalē,

Daugmales pagastā”

Id.Nr. ĶND.2010/26-5 ELFLA nolikumu

2010.gada 4.novembrī Ķekavas novada pašvaldība ir saņēmusi piegādātāju jautājumus par atklāta konkursa nolikumu. Izskatot uzdotos jautājumus, sniedzam uz tiem šādas atbildes:

1.Jautājums: Lokalā tāmē 1-8 ir ierakstits viens žoga tips, bet pec projekta cits. Kā rikoties?

Atbilde: Būtu jāliek tāds kāds PIEGĀDĀTĀJAM IR EKONOMISKI
IZDEVĪGĀKS, jo abi tipi ir līdzīgi un ar līdzīgu pielietojumu.

2.Jautājums: Rasējumos ir uzrādīti vārti, bet lokalā tāmē nav. Kā rikoties? Kādi te vārti būs?

Atbilde: Vārti un vārtiņi jāskatās pēc projekta un jāiekļauj attiecīgā  žoga
tipa  tekošajos metros. Vārti un vārtiņi tiek izvēlēti  komplektā ar attiecīgo žogu tipu.

3.Jautājums: Lokālā tāmē Nr. 1-2 "baseina aprīkojums" nav iekļauta kvarca smilšu filtrs lielajām baseinām - 2 gab. jautājums: vai iekļaut filtru un kādā pozīcijā?

Atbilde: Baseina filtri jau ir uzstādīti un kvarca smiltis maisos stav
tehniskajā telpā.

4.Jautājums: Vai Pretendents var piedāvāt baseina aprīkojuma analogus?

Atbilde: Protams var piedāvāt arī analogus, ja to kvalitāte ir līdzvērtīga.

Izpilddirektors 	A.Damlics

I.Viegliņa

67935818