APSTIPRINĀTS

SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”

Iepirkumu komisijas

2018.gada 20.decembra sēdē

IEPIRKUMA

**Elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām**

NOLIKUMS

ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6

Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, 2018**SATURS**

[1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA 3](#_Toc533756606)

[1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode 3](#_Toc533756607)

[1.2. Pasūtītājs 3](#_Toc533756608)

[1.3. Kontaktpersona 3](#_Toc533756609)

[1.4. Pretendents 3](#_Toc533756610)

[1.5. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa 3](#_Toc533756611)

[1.6. Iepirkuma nolikuma saņemšana 3](#_Toc533756612)

[1.7. Papildu informācijas sniegšana 4](#_Toc533756613)

[1.8. Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības 4](#_Toc533756614)

[1.9. Piedāvājuma iesniegšanas kārtība 5](#_Toc533756615)

[2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU 5](#_Toc533756616)

[2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts 5](#_Toc533756617)

[2.2. Līguma izpildes noteikumi 5](#_Toc533756618)

[3. PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI 6](#_Toc533756619)

[3.1. Pieteikums 6](#_Toc533756620)

[3.2. PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi 6](#_Toc533756621)

[3.3. Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti 6](#_Toc533756622)

[3.4. Tehniskais – finanšu piedāvājums 7](#_Toc533756623)

[4. PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA 7](#_Toc533756624)

[4.1. Piedāvājuma izvēles kritērijs 7](#_Toc533756625)

[4.2. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi 7](#_Toc533756626)

[4.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude 8](#_Toc533756627)

[4.4. Pretendenta atlase 8](#_Toc533756628)

[4.5. Piedāvājuma atbilstības pārbaude 8](#_Toc533756629)

[4.6. Piedāvājuma vērtēšana 8](#_Toc533756630)

[4.7. Informācijas pārbaude par PIL 9.panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju 8](#_Toc533756631)

[5. IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA 9](#_Toc533756632)

[5.1. Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana 9](#_Toc533756633)

[5.2. Iepirkuma līguma slēgšana 9](#_Toc533756634)

[6. NOLIKUMA PIELIKUMU SARAKSTS 9](#_Toc533756635)

[PIETEIKUMS\* 10](#_Toc533756636)

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA ……………………………………………………………….12

TEHNISKAIS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS ………………………………………………...14

[PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI 17](#_Toc533756637)

[LĪGUMA PROJEKTS 18](#_Toc533756638)

# VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

## Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs un metode

Iepirkums “Elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām”, ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6, (turpmāk – Iepirkums) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk tekstā – PIL) 9.pantu.

## Pasūtītājs

|  |  |
| --- | --- |
| **Pasūtītāja nosaukums:** | **SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”** |
| Juridiskā adrese: | Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123 |
| Faktiskā adrese: | Ausekļu iela 10, Ķekava, Ķekavas pagasts,  Ķekavas novads, LV-2123 |
| Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: | 40003525725 |
| Banka: | AS SEB banka, kods UNLALV2X |
| Norēķinu konta Nr.: | LV92UNLA0003001609441 |
| Pircēja profila adrese: | http://www.kekava.lv/pub/?id=377 |

## Kontaktpersona

Elvijs Novickis, tālruņa Nr.: (+371) 29222666, e-pasta adrese: [elvijs.novickis@kekava.lv](mailto:elvijs.novickis@kekava.lv).

## Pretendents

### Var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Iepirkumā.

### Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Iepirkumā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta pieteikumu.

### Visiem Iepirkuma pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

## Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa

### Pretendents Iepirkuma līguma (turpmāk – Līgums) izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.

### Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic piegādi Līguma izpildei;

### Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu.

### Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu.

### Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, pretendents iesniedz preču piegādē iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts preču piegādē.

## Iepirkuma nolikuma saņemšana

### Iepirkuma nolikumu ieinteresētie piegādātāji var saņemt tos lejuplādējot elektroniskajā formātā Pasūtītāja pircēja profila adresē http://www.kekava.lv/pub/?id=1146.

### Lejuplādējot Iepirkuma nolikumu, ieinteresētais piegādātājs apņemas sekot līdzi Iepirkuma komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas minētajā pircēja profila adresē pie Iepirkuma nolikuma.

## Papildu informācijas sniegšana

### Ieinteresētais piegādātājs jautājumus par Iepirkuma nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Iepirkuma komisijai un nosūtot tos elektroniski uz elektroniskā pasta adresi: elvijs.novickis@kekava.lv.

### Iepirkuma komisija atbildi uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par Iepirkuma norisi vai Iepirkuma nolikumu sniedz 3 (trīs) darbadienu laikā, bet ne vēlāk kā 4 (četras) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

### Iepirkuma komisija atbildi ieinteresētajam piegādātājam nosūta elektroniski uz elektroniskā pasta adresi, no kuras saņemts jautājums, un publicē pircēja profila adresē http://www.kekava.lv/pub/?id=1146.

### Iepirkuma komisija un ieinteresētie piegādātāji ar informāciju apmainās rakstiski. Mutvārdos sniegtā informācija Iepirkuma ietvaros nav saistoša.

## Piedāvājuma saturs un noformēšanas prasības

### Piedāvājums jāiesniedz 1 (vienā) aizlīmētā un aizzīmogotā ar zīmogu un/vai parakstu iesaiņojumā, nodrošinot iesaiņojuma drošību, lai piedāvājuma dokumentiem nevar piekļūt, nesabojājot iesaiņojumu.

### Uz piedāvājuma iesaiņojuma jānorāda:

|  |
| --- |
| *Piegādātāja nosaukums,*  *juridiskā adrese,*  *reģistrācijas Nr.,*  *tālruņa Nr., e-pasta adrese*  SIA “ĶEKAVAS SADZĪVES SERVISA CENTRS”  Ausekļu ielā 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  *Piedāvājums iepirkumam:*  **“Elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām”**  **identifikācijas Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6**  *Neatvērt līdz 2019.gada 11.janvārim, plkst. 15:00* |

### Iepirkumā iesniedz piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju. Uz piedāvājuma oriģināla titullapas jābūt norādei “ORIĢINĀLS”, bet uz piedāvājuma kopijas titullapas jābūt norādei “KOPIJA”. Ja tiek konstatētas pretrunas starp piedāvājuma dokumentu oriģinālu un kopiju, vērtēti tiek piedāvājuma dokumentu oriģināli.

### Piedāvājuma dokumentiem:

#### jābūt latviešu valodā vai, ja to oriģināli ir svešvalodā, attiecīgajam dokumentam jāpievieno tā tulkojums latviešu valodā;

#### piedāvājuma dokumentu lapām jābūt sanumurētām;

#### visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt cauršūtiem ar izturīgu diegu vai auklu. Diegiem jābūt nostiprinātiem. Šuvuma vietai jābūt apstiprinātai ar pretendenta pārstāvja parakstu, jānorāda lappušu skaits. Piedāvājumam jābūt noformētam tā, lai novērstu iespēju nomainīt lapas;

#### piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

### Piedāvājuma dokumenti jāsakārto šādā secībā:

#### titullapa ar norādi – Iepirkumam “Elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām”, ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6 un pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese;

#### iesniedzamie dokumenti un pretendenta atlases dokumenti, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 3. nodaļu.

### Visi izdevumi, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Iepirkumā jāsedz pretendentam.

## Piedāvājuma iesniegšanas kārtība

### Piedāvājumu iesniedz personīgi vai nosūta pa pastu SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs” Iepirkuma komisijai līdz **2019. gada 11. janvārim plkst. 15.00**, adrese: Ausekļu ielā 10, Ķekava, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123.

### Iepirkuma komisija neatvērtu piedāvājumu nosūta pa pastu uz pretendenta norādīto adresi, ja piedāvājums iesniegts vai piegādāts Pasūtītājam pēc Iepirkuma nolikuma 1.9.1. apakšpunktā norādītā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

# INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

## Iepirkuma priekšmeta apraksts

### Iepirkuma priekšmets ir elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām saskaņā ar tehniko specifikāciju (2.pielikums).

### Iepirkuma procedūras CPV kods: 31000000-6 (Elektriskie mehānismi, aparāti, iekārtas un palīgmateriāli; apgaismojums).

### Iepirkuma apjoms: Pasūtītājs iepirks elektromateriālus pēc necieciešamības, nepārsniedzot kopējo iepirkuma līguma summu.

### Pretendents var iesniegt 1 (vienu) piedāvājuma variantu par pilnu Iepirkuma priekšmeta apjomu.

### Plānotā līguma summa nepārsniedz **EUR 41 999,00 (četrdesmit vienu tūkstoti deviņus simtus deviņdesmit deviņus eiro)** bez pievienotās vērtības nodokļa.

## Līguma izpildes noteikumi

### Pretendentam jānodrošina bezmaksas preču piegāde atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā. Piegāde jāveic Ausekļa ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, nodrošinot preču izkraušanu Pasūtītāja telpās.

### Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci: 2 (divu) darbdienu laikā no defektu akta par konstatētajiem Preču trūkumiem sastādīšanas dienas.

### Garantijas termiņš Precei: 24 (divdesmit četri) mēneši no Preces piegādes dienas, ja Preces ražotājs nav noteicis citu garantijas termiņu.

### Līguma darbības termiņš: 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas vai līdz Līguma kopējās summas izlietošanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

### Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties no Pārdevēja arī citus elektromateriālus, kuru nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevarēja paredzēt. Šajā gadījumā Pārdevējs piemēro Piedāvājumā (1.pielikums) piedāvāto atlaidi no tirdzniecības vietā (veikalā vai elektroniskā kataloga Pārdevēja tīmekļvietnē) norādītajām cenām.

### Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot Līgumā noteikto summu.

### Preces piegādes kārtība, līgumslēdzējpušu atbildības nosacījumi, samaksas kārtība par Preces piegādi noteikta Līguma projektā (5.pielikums), kas ir Iepirkuma nolikuma neatņemama sastāvdaļa.

# PRASĪBAS UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

## Pieteikums

Pretendenta pieteikums (turpmāk – Pieteikums) dalībai Iepirkumā, kas jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai (1. pielikums). Pretendenta amatpersonas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu un līgumu, ja tā atšķiras no Latvijas Republikas (turpmāk – LV) Uzņēmumu reģistrā norādītās. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, Pieteikuma oriģināls jāparaksta katras personas, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

## PIL 9.panta astotās daļas 1., 2. un 3. punkta nosacījumi

### Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi.

### Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā, un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

### Iepirkuma dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), Iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts nav saistīts ar pretendentu PIL likuma 25. panta pirmās un otrās daļas izpratnē vai nav ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam ir iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.

## Atlases prasības un iesniedzamie dokumenti

### Pretendents var balstīties uz citu uzņēmēju iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Šādā gadījumā pretendents pierāda Iepirkuma komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi (piemēram, iesniedzot piesaistīto personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību Līguma izpildē).

| **Prasība** | **Iesniedzamais dokuments** |
| --- | --- |
| * + 1. Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. Fiziskām personām jābūt reģistrētām LV Valsts ieņēmumu dienestā, kā nodokļu maksātājiem, vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs. | * + - 1. Informāciju par pretendentu, kurš ir reģistrēts LV Komercreģistrā, Iepirkuma komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat. [www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv](http://www.ur.gov.lv/?a=936&z=631&v=lv)), ja pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.       2. Ja nav izveidota personālsabiedrība, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu dokumenta (saistību raksta, protokola, vienošanās, citu dokumentu) kopiju, kas apliecina, ka piegādātāju apvienības dalībnieki uzņemsies solidāru atbildību Iepirkuma līguma izpildē.       3. Fiziskām personām – LV Valsts ieņēmumu dienesta nodokļu maksātāja reģistrācijas apliecības apliecināta kopija.       4. Pretendents, kurš nav reģistrēts LV Komercreģistrā iesniedz komercdarbību reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju. |
| * + 1. Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā pirms piedāvājuma iesniegšanas dienas ir bijusi pieredze elektromateriālu piegādē. Pretendents ir sekmīgi īstenojis vismaz 1 (vienu) līgumu, kas atbilst šī Iepirkuma rezultātā noslēdzamajam līgumam pēc:   a) satura – elektromateriālu piegāde;  b) apjoma – līguma summa ir vismaz **41 999,00**  EUR bez PVN.  Ja pretendents ir dibināts vēlāk – tad pieredzei jāatbilst iepriekš minētajai prasībai attiecīgi īsākā laikā. | * + - 1. Apliecinājums par pretendenta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā iegūto pieredzi (4. pielikums), un 1 (viena) pozitīva atsauksme no sarakstā uzskaitītajiem Pasūtītājiem – preču saņēmējiem. |

## Tehniskais – finanšu piedāvājums

### Pretendenta piedāvātais Preces piegādes termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma nolikuma 2.2.1. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā (1.pielikums).

### Pretendenta piedāvātais Preces apmaiņas termiņš pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci, kas ir atbilstošs Iepirkuma nolikuma 2.2.2. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā (1. pielikums).

### Pretendenta piedāvātais Preču garantijas termiņš, kas ir atbilstošs Iepirkuma nolikuma 2.2.3. punktā noteiktajam, jānorāda Pieteikumā (1. pielikums).

### Pārdevēja piedāvātā atlaide precēm, kas nav minētas Tehniskajā specifikācijā, jānorāda Pieteikumā (1. pielikums).

### Pretendents izmaksu pozīcijās nedrīkst norādīt “0” EUR izmaksas.

### Pretendents piedāvātās cenas norāda Tehniskajā – finanšu piedāvājuma veidlapā (3. pielikums). Norādītajām cenām ir jābūt norādītām euro (EUR) ar precizitāti divi cipari aiz komata, un tajās jābūt ietvertiem visiem nodokļiem, izņemot pievienotās vērtības nodokli un nodevām. Cenās jābūt ietvertām arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta izmaksām, kas saistītas ar Preces piegādi, kā arī pretendenta peļņai. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu preci, tās cena nedrīkst pārsniegt Tehniskā – finanšu piedāvājumā norādīto cenu.

# PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

## Piedāvājuma izvēles kritērijs

Iepirkuma nolikumam atbilstošs piedāvājums ar zemāko cenu, jo Tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.

## Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi

### Iepirkuma komisija pārbauda vai piedāvājumos nav aritmētikas kļūdas. Ja Iepirkuma komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Iepirkuma komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot piedāvājumu, Iepirkuma komisija ņem vērā labojumus.

### Iepirkuma komisija izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju un pārbauda piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām.

### Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka piedāvājumu novērtējums atbilstoši izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 51. panta septīto daļu.

### Iepirkuma komisija piedāvājuma ar zemāko cenu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:

#### piedāvājuma noformējuma pārbaude;

#### pretendenta atlase;

#### piedāvājuma atbilstības pārbaude;

#### piedāvājuma vērtēšana.

#### Informācijas pārbaude par PIL 9. panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto attiecībā uz Iepirkuma uzvarētāju.

### Pretendentu un tā piedāvājumu vērtē, ja tas nav noraidīts iepriekšējā vērtēšanas posmā. Ja pretendenta piedāvājums tiek noraidīts, Iepirkuma komisija vērtē nākamo piedāvājumu ar zemāko cenu EUR bez PVN.

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude

### Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma atbilstību Iepirkuma nolikuma 1.8. punktā noteiktajām prasībām un to vai iesniegti Iepirkuma nolikuma 3. nodaļā noteiktie dokumenti.

### Ja piedāvājums neatbilst kādai no piedāvājuma noformējuma prasībām, Iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

## Pretendenta atlase

### Iepirkuma komisija novērtē piedāvājuma noformējuma pārbaudi izturējušā pretendenta atbilstību Iepirkuma nolikuma 3.3. punktā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.

### Ja pretendents neatbilst kādai no Iepirkuma nolikuma pretendentu atlases prasībām, pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Piedāvājuma atbilstības pārbaude

### Iepirkuma komisija pārbauda vai tehniskais-finanšu piedāvājums atbilst Tehniskajai specifikācijai un Iepirkuma nolikuma 3.4. punktā noteiktajam.

### Ja tehniskais -finanšu piedāvājums neatbilst Tehniskajai specifikācijai un/vai Iepirkuma nolikuma 3.4. punktā noteiktajam, pretendents tiek noraidīts un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.

## Piedāvājuma vērtēšana

### Ja Iepirkuma komisijai rodas šaubas par piedāvājuma nepamatotu lētumu, tā rīkojas saskaņā ar PIL 53. panta noteikumiem. Ja Iepirkuma komisija konstatē, ka ir iesniegts nepamatoti lēts piedāvājums, tas tiek noraidīts.

## Informācijas pārbaude par PIL 9.panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā noteikto attiecībā uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju

### Iepirkuma komisija pārbauda, vai uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi:

#### PIL 9. panta astotās daļas 1. punktā minētie nosacījumi;

#### PIL 9. panta astotās daļas 2. punktā minētie nosacījumi piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā un dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

#### PIL 9. panta astotās daļas 3. punktā minētie nosacījumi.

### Ja iepirkuma komisija konstatē, ka uz iespējamo Iepirkuma uzvarētāju, pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par plānoto līgumu un Iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī uz katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi PIL 9.panta astotās daļas 2. punktā minētie apstākļi **piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā** un **dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu,** tā rīkojas atbilstoši PIL 9.panta desmitās daļas 1. un 2. punktam.

### Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, Iepirkuma komisija pārbauda PIL 9.panta astotās daļas 1. 2. un 3. punktā minēto apstākļu esamību attiecībā uzkatrupiegādātāju apvienības biedru.

### Ja iespējamais Iepirkuma uzvarētājs ir ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents un persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, Iepirkuma komisija pieprasa, lai pretendents iesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz to un personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, neattiecas PIL 9. panta astotajā daļā noteiktie gadījumi. Termiņu izziņas iesniegšanai Iepirkuma komisija nosaka ne īsāku par 10 darbdienām pēc pieprasījuma izsniegšanas vai nosūtīšanas dienas. Ja attiecīgais pretendents noteiktajā termiņā neiesniedz minēto izziņu, Iepirkuma komisija to izslēdz no dalības Iepirkumā.

# IEPIRKUMA UZVARĒTĀJA NOTEIKŠANA UN IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

## Lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšana un paziņošana

### Par uzvarētāju Iepirkumā tiks atzīts pretendents, kura kvalifikācija ir atbilstoša Iepirkuma nolikumam un kurš būs iesniedzis Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu ar zemāko cenu.

### Iepirkuma komisija ir tiesīga pārtraukt Iepirkumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.

### Visi pretendenti tiek rakstveidā informēti par Iepirkuma rezultātiem 3 (trīs) darbdienu laikā no lēmuma, ar kuru tiek noteikts uzvarētājs Iepirkumā, pieņemšanas dienas.

## Iepirkuma līguma slēgšana

### Pretendentam, kurš tiek atzīts par uzvarētāju Iepirkumā, tiek piešķirtas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Pretendentam Iepirkuma līgums jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā (arī uz elektroniskā pasta adresi) uzaicinājuma parakstīt Iepirkuma līgumu izsūtīšanas dienas. Ja norādītajā termiņā pretendents neparaksta Iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt Iepirkuma līgumu.

### Ja uzvarētājs Iepirkumā atsakās slēgt Iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Pasūtītājs var pieņemt lēmumu slēgt Iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Iepirkuma nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar zemāko cenu.

### Atbilstoši PIL 9. panta astoņpadsmitajai daļai Iepirkuma rezultātā noslēgtā līguma, t.sk. tā grozījumu (ja tādi būs), teksts tiks publicēts Pasūtītāja mājaslapā. *Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.* Par komercnoslēpumu nevar tikt atzīta informācija, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir vispārpieejama.

# NOLIKUMA PIELIKUMU SARAKSTS

1. pielikums – Pieteikums *(veidlapa).*

2. pielikums – Tehniskā specifikācija.

3. pielikums – Tehniskais – finanšu piedāvājums.

4. pielikums – Pretendenta apliecinājums par pieredzi *(veidlapa)*.

5. pielikums – Līguma projekts.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs E.Novickis



Iepirkuma ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6 nolikumam

PIETEIKUMS\*

**Iepirkums:** “Elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām”, ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6, (turpmāk – Iepirkums).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu[[1]](#footnote-1):** | | | | |
| Pretendenta nosaukums (vai vārds, uzvārds): | |  | | |
| Reģistrācijas numurs: | |  | | |
| Juridiskā adrese: | |  | | |
| Pasta adrese: | |  | | |
| Tālrunis: | |  | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: | |  | | |
| Vispārējā interneta adrese: | |  | | |
| Uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam**[[2]](#footnote-2)** | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| **Finanšu rekvizīti:** | | | | |
| Bankas nosaukums: |  | | | |
| Bankas kods: |  | | | |
| Konta numurs: |  | | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu:** | | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | | |
| Ieņemamais amats: |  | | | |
| Tālrunis: |  | | Fakss: |  |
| E-pasta adrese: |  | | | |

1. Saskaņā ar Iepirkuma nolikumu, mēs, apakšā parakstījušies, apstiprinām, ka piekrītam Iepirkuma nolikuma prasībām un piedāvājam veikt elektromateriālu (turpmāk – Prece) piegādi.
2. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība:
   1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   2. katras personas atbildības apjoms %:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
3. Ja pretendents piesaista apakšuzņēmējus, kuru veicamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka:
   1. apakšuzņēmējs (nosaukums, reģ. Nr. juridiskā adrese): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
   2. apakšuzņēmēja atbildības līmenis %\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4. Ja pretendents balstās uz citu personu/uzņēmuma kvalifikāciju:
   1. persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (*vārds uzvārds, personas kods*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   2. uzņēmums, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības (*nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese*) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
   3. vienošanās ar uzņēmumu, uz kura iespējām pretendents balstās, lai izpildītu kvalifikācijas prasības, atrodas piedāvājuma \_\_\_. lpp.
5. Bezmaksas preču piegāde atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja pieprasījuma \_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) darba dienu laikā no pasūtījuma izdarīšanas brīža. Piegāde Ausekļa ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, nodrošinot preču izkraušanu Pasūtītāja telpās.
6. Nekvalitatīvas vai Līguma noteikumiem neatbilstošas Preces apmaiņas termiņš pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci: \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) darbdienu laikā no defektu akta par konstatētajiem Preču trūkumiem sastādīšanas dienas.
7. Garantijas termiņš Precei: \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) mēneši no Preces piegādes un Preču pavadzīmes - rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, ja Preces ražotājs nav noteicis citu garantijas termiņu.
8. Apliecinām, ka Pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties arī citus elektromateriālus, kas nav minēti tehniskajā specifikācijā. Piedāvātā atlaide no tirdzniecības vietā (veikalā vai elektroniskajā katalogā pretendenta tīmekļa vietnē) norādītās preces cenas ir \_\_\_\_\_\_\_% (atlaide jānorāda kā konkrēts skaitlis, nevis diapazons) no tirdzniecības vietā (veikalā vai elektroniskajā katalogā pretendenta tīmekļa vietnē) norādītās preces cenas.
9. Mēs apliecinām, ka:
   1. nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegti Iepirkumā;
   2. nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Iepirkumā un pildīt Iepirkuma nolikumā un Iepirkuma tehniskajā specifikācijā norādītās prasības.
10. Mēs apņemamies:
    1. ievērot Iepirkuma nolikumu;
    2. atzīt sava piedāvājuma spēkā esamību līdz Iepirkuma komisijas lēmuma pieņemšanai par Iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, bet gadījumā, ja tiksim atzīti par uzvarētāju – līdz Iepirkuma līguma noslēgšanai;
    3. slēgt Iepirkuma līgumu un izpildīt visus līguma pamatnosacījumus, saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 5. pielikumu, ja Pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu;

Ar šo uzņemos pilnu atbildību par Iepirkumam iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Iepirkuma nolikuma prasībām.

Piedāvājuma dokumentu pakete sastāv no \_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Pieteikums sagatavots un parakstīts 201\_. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

\* - pretendentam jāaizpilda tukšās vietas šajā formā.

*Ja pretendenta ieskatā kāda no piedāvājuma sastāvdaļām ir uzskatāma par komercnoslēpumu, pretendents to norāda savā piedāvājumā.*



Iepirkuma  ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6 nolikumam

**TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

Pretendentam jānodrošina šādu elektromateriālu piegāde:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Pasūtītāja prasības** | |
| *1* | *2* | |
|  | Vispārīgās prasības | |
|  | Pretendenta piedāvātajām precēm jābūt izgatavotām atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. | |
|  | Pretendentam jānodrošina bezmaksas preču piegāde atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja pieprasījuma **2 (divu) darba dienu** laikā. Piegāde jāveic Ausekļa ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, nodrošinot preču izkraušanu Pasūtītāja telpās. | |
|  | Pretendentam jānodrošina nekvalitatīvas preces apmaiņa **2 (divu) darba dienu** laikā. | |
|  | **Tehniskās prasības:** | |
|  | **Pasūtītāja preces apraksts un prasības** | **Mērvienība/**  **daudzums** |
| *1* | *2* | *3* |
|  | Cinkots balsts, konisks, 6800/125/60/48 3 mm, konsole virsū | 1 gab. |
|  | Cinkots balsts, konisks, 6500/125/60 3 mm, konsole iekšā | 1 gab. |
|  | Cinkots balsts, pakāpjveida, 4500/108/60 | 1 gab. |
|  | Cinkots kronšteins, L-veida, 2/1/15, virsū liekams | 1 gab. |
|  | Cinkots kronšteins, T-veida, 2/1/15, virsū liekams | 1 gab. |
|  | Cinkots kronšteins, L-veida, 2/1/15, iekšā liekams | 1 gab. |
|  | Cinkots kronšteins, T-veida, 2/1/15, iekšā liekams | 1 gab. |
|  | Betona pamats parka stabam, P 0.8 | 1 gab. |
|  | Betona pamats koniskajam stabam, P 1.3 | 1 gab. |
|  | Gumijas blīve parka balstam, 3-6 | 1 gab. |
|  | Gumijas blīve parka balstam, 6-10 | 1 gab. |
|  | Spaiļu bloks LCK4-16-06 ar 6A drošinātāju | 1 gab. |
|  | Spaiļu bloks SV 15 | 1 gab. |
|  | Automāts 1F6A C | 1 gab. |
|  | Gaismeklis ALGOL 100W Na | 1 gab. |
|  | Spuldze NAV-T 100W | 1 gab. |
|  | LED gaismeklis BGS 243 55W | 1 gab. |
|  | Kabelis CYKY 4x4 mm2 | 1 m |
|  | Kabelis CYKY 4x6 mm2 | 1 m |
|  | Kabelis CYKY 4x10 mm2 | 1 m |
|  | Kabelis AXPK (AXMK) 4x10 mm2 | 1 m |
|  | Kabelis AXPK (AXMK) 4x16 mm2 | 1 m |
|  | Kabelis AXPK (AXMK) 4x25 mm2 | 1 m |
|  | Kabelis AXPK (AXMK) 4x35 mm2 | 1 m |
|  | Gofrēta caurule EVOCAB FLEX 40, 50 m, sarkana | 1 m |
|  | Gofrēta caurule EVOCAB FLEX 50, 50 m, sarkana | 1 m |
|  | Gofrēta caurule EVOCAB FLEX 75, 50 m, sarkana | 1 m |
|  | Gofrēta caurule EVOCAB FLEX 110, 50 m, sarkana | 1 m |
|  | Kabelis AMKA 1x16+25 mm2 | 1 m |
|  | Kabelis AMKA 3x16+25 mm2 | 1 m |
|  | Tērauda lenta 19x0.75x, 30 m | 1 m |
|  | Fiksatori BIB20 (COT 36) | 1 gab. |
|  | Kronšteins-āķis betona balstā SOT 29.12 | 1 gab. |
|  | Piekarspaile SO 214 16-95 mm2 AL (SO 14.1) | 1 gab. |
|  | Enkurspaile SO 28 | 1 gab. |
|  | Atsaišu komplekts 0.4 kV SHS25P 110L | 1 kompl. |
|  | Atsaišu stienis | 1 gab. |
|  | Betona enkurs (bez āķa) | 1 gab. |
|  | Brīdinājuma lenta, Kabelis, dzeltena 40 mm/250 m | 1 gab. |
|  | Brīdinājuma lenta, Kabelis, dzeltena 80 mm/250 m | 1 gab. |
|  | Spaile SLIW 50 Al/Cu 10-50/1.5-10 mm | 1 gab. |
|  | Spaile SLIW 52 Al/Cu 16-150/1.5-16 mm | 1 gab. |
|  | Autom. savienotājčaula CIL1 (ASAP-1), 25-50 mm2 | 1 gab. |
|  | Sensors NightMatic 2000, 1000W, IP54, balts | 1 gab. |
|  | Korpuss E-N-LU-I-3/(16-63, b.a. -00-35 | 1 gab. |
|  | PamatneN-LU L=2100 | 1 gab. |
|  | Savienojuma uzmava SVMS GR.1 4x4-16 WS-VM | 1 kompl. |
|  | Savienojuma uzmava SVMS GR.2 4x16-35 WS-VM | 1 kompl. |
|  | Savienojuma uzmava SVMS GR.3 4x25-50 WS-VM | 1 kompl. |
|  | LED gaismeklis balstā, DKS 352 80W 4000K | 1 gab. |
|  | LED gaismeklis balstā, DKS 752 60W 4000K | 1 gab. |
|  | LED prožektors, DKF 300 62W asim | 1 gab. |
|  | LED gaismeklis balstā, AMPERA MINI 24LEDs 5139 NW | 1 gab. |
|  | LED gaismeklis balstā, AMPERA MIDI 48LEDs 5139 NW | 1 gab. |
|  | LED gaismeklis balstā, VIZULO STORK 34W DWC | 1 gab. |
|  | LED gaismeklis gājēju pārejai, VIZULO STORK GP 75W labais | 1 gab. |
|  | LED gaismeklis gājēju pārejai, NEOS2 LED 75W NW 5145 labais | 1 gab. |
|  | Gājēju pārejas balsts 6m/2,3m ar melnbaltajām norādēm, ZEBRA H=6m L=2,3m | 1 gab. |
|  | Betona pamats ar gumijas blīvi, P2 + gumijas blīve kvadrātbalstam | 1 kompl. |

*Visas iepirkuma dokumentācijā dotās norādes uz konkrētu ražotāju materiāliem ir norādītas ar mērķi, lai noteiktu materiālu un izstrādājumu īpašības un minimālās kvalitātes prasības. Ir atļauta ekvivalentu materiālu pielietošana.*

*Ja pretendents piedāvā tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm (materiāliem) ekvivalentu preci (materiālu), pretendentam piedāvājumā jānorāda piedāvātās preces (materiāla) nosaukums un jāpievieno detalizēta tehniskā informācija, no kuras pasūtītājs var secināt, ka prece (materiāls) ir ekvivalenta un atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.*



Iepirkuma ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6 nolikumam

**TEHNISKAIS - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS**

Pretendentam jānodrošina šādu elektromateriālu piegāde:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Pasūtītāja prasības** | **Pretendenta piedāvājums** *(nodrošinām/ nenodrošinām/ pretendenta piezīmes)* | | |
| *1* | *2* | *3* | | |
| 1 | Vispārīgās prasības |  | | |
|  | Pretendenta piedāvātajām precēm jābūt izgatavotām atbilstoši Eiropas Savienības standartiem. |  | | |
|  | Pretendentam jānodrošina bezmaksas preču piegāde atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja pieprasījuma **2 (divu) darba dienu** laikā. Piegāde jāveic Ausekļa ielā 10, Ķekavā, Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, nodrošinot preču izkraušanu Pasūtītāja telpās. |  | | |
|  | Pretendentam jānodrošina nekvalitatīvas preces apmaiņa **2 (divu) darba dienu** laikā. |  | | |
|  | **Tehniskās prasības:** | | | |
|  | **Pasūtītāja preces apraksts un prasības** | | **Mērvienība/**  **daudzums** | **Pretendenta piedāvātā cena euro par vienību bez PVN** |
| *1* | *2* | | *3* | *4* |
|  | Cinkots balsts, konisks, 6800/125/60/48 3 mm, konsole virsū | | 1 gab. |  |
|  | Cinkots balsts, konisks, 6500/125/60 3 mm, konsole iekšā | | 1 gab. |  |
|  | Cinkots balsts, pakāpjveida, 4500/108/60 | | 1 gab. |  |
|  | Cinkots kronšteins, L-veida, 2/1/15, virsū liekams | | 1 gab. |  |
|  | Cinkots kronšteins, T-veida, 2/1/15, virsū liekams | | 1 gab. |  |
|  | Cinkots kronšteins, L-veida, 2/1/15, iekšā liekams | | 1 gab. |  |
|  | Cinkots kronšteins, T-veida, 2/1/15, iekšā liekams | | 1 gab. |  |
|  | Betona pamats parka stabam, P 0.8 | | 1 gab. |  |
|  | Betona pamats koniskajam stabam, P 1.3 | | 1 gab. |  |
|  | Gumijas blīve parka balstam, 3-6 | | 1 gab. |  |
|  | Gumijas blīve parka balstam, 6-10 | | 1 gab. |  |
|  | Spaiļu bloks LCK4-16-06 ar 6A drošinātāju | | 1 gab. |  |
|  | Spaiļu bloks SV 15 | | 1 gab. |  |
|  | Automāts 1F6A C | | 1 gab. |  |
|  | Gaismeklis ALGOL 100W Na | | 1 gab. |  |
|  | Spuldze NAV-T 100W | | 1 gab. |  |
|  | LED gaismeklis BGS 243 55W | | 1 gab. |  |
|  | Kabelis CYKY 4x4 mm2 | | 1 m |  |
|  | Kabelis CYKY 4x6 mm2 | | 1 m |  |
|  | Kabelis CYKY 4x10 mm2 | | 1 m |  |
|  | Kabelis AXPK (AXMK) 4x10 mm2 | | 1 m |  |
|  | Kabelis AXPK (AXMK) 4x16 mm2 | | 1 m |  |
|  | Kabelis AXPK (AXMK) 4x25 mm2 | | 1 m |  |
|  | Kabelis AXPK (AXMK) 4x35 mm2 | | 1 m |  |
|  | Gofrēta caurule EVOCAB FLEX 40, 50 m, sarkana | | 1 m |  |
|  | Gofrēta caurule EVOCAB FLEX 50, 50 m, sarkana | | 1 m |  |
|  | Gofrēta caurule EVOCAB FLEX 75, 50 m, sarkana | | 1 m |  |
|  | Gofrēta caurule EVOCAB FLEX 110, 50 m, sarkana | | 1 m |  |
|  | Kabelis AMKA 1x16+25 mm2 | | 1 m |  |
|  | Kabelis AMKA 3x16+25 mm2 | | 1 m |  |
|  | Tērauda lenta 19x0.75x, 30 m | | 1 m |  |
|  | Fiksatori BIB20 (COT 36) | | 1 gab. |  |
|  | Kronšteins-āķis betona balstā SOT 29.12 | | 1 gab. |  |
|  | Piekarspaile SO 214 16-95 mm2 AL (SO 14.1) | | 1 gab. |  |
|  | Enkurspaile SO 28 | | 1 gab. |  |
|  | Atsaišu komplekts 0.4 kV SHS25P 110L | | 1 kompl. |  |
|  | Atsaišu stienis | | 1 gab. |  |
|  | Betona enkurs (bez āķa) | | 1 gab. |  |
|  | Brīdinājuma lenta, Kabelis, dzeltena 40 mm/250 m | | 1 gab. |  |
|  | Brīdinājuma lenta, Kabelis, dzeltena 80 mm/250 m | | 1 gab. |  |
|  | Spaile SLIW 50 Al/Cu 10-50/1.5-10 mm | | 1 gab. |  |
|  | Spaile SLIW 52 Al/Cu 16-150/1.5-16 mm | | 1 gab. |  |
|  | Autom. savienotājčaula CIL1 (ASAP-1), 25-50 mm2 | | 1 gab. |  |
|  | Sensors NightMatic 2000, 1000W, IP54, balts | | 1 gab. |  |
|  | Korpuss E-N-LU-I-3/(16-63, b.a. -00-35 | | 1 gab. |  |
|  | PamatneN-LU L=2100 | | 1 gab. |  |
|  | Savienojuma uzmava SVMS GR.1 4x4-16 WS-VM | | 1 kompl. |  |
|  | Savienojuma uzmava SVMS GR.2 4x16-35 WS-VM | | 1 kompl. |  |
|  | Savienojuma uzmava SVMS GR.3 4x25-50 WS-VM | | 1 kompl. |  |
|  | LED gaismeklis balstā, DKS 352 80W 4000K | | 1 gab. |  |
|  | LED gaismeklis balstā, DKS 752 60W 4000K | | 1 gab. |  |
|  | LED prožektors, DKF 300 62W asim | | 1 gab. |  |
|  | LED gaismeklis balstā, AMPERA MINI 24LEDs 5139 NW | | 1 gab. |  |
|  | LED gaismeklis balstā, AMPERA MIDI 48LEDs 5139 NW | | 1 gab. |  |
|  | LED gaismeklis balstā, VIZULO STORK 34W DWC | | 1 gab. |  |
|  | LED gaismeklis gājēju pārejai, VIZULO STORK GP 75W labais | | 1 gab. |  |
|  | LED gaismeklis gājēju pārejai, NEOS2 LED 75W NW 5145 labais | | 1 gab. |  |
|  | Gājēju pārejas balsts 6m/2,3m ar melnbaltajām norādēm, ZEBRA H=6m L=2,3m | | 1 gab. |  |
|  | Betona pamats ar gumijas blīvi, P2 + gumijas blīve kvadrātbalstam | | 1 kompl. |  |
|  | **Kopā euro bez PVN:** | | |  |

*Visas iepirkuma dokumentācijā dotās norādes uz konkrētu ražotāju materiāliem ir norādītas ar mērķi, lai noteiktu materiālu un izstrādājumu īpašības un minimālās kvalitātes prasības. Ir atļauta ekvivalentu materiālu pielietošana.*

*Ja pretendents piedāvā tehniskajā specifikācijā norādītajām precēm (materiāliem) ekvivalentu preci (materiālu), pretendentam piedāvājumā jānorāda piedāvātās preces (materiāla) nosaukums un jāpievieno detalizēta tehniskā informācija, no kuras pasūtītājs var secināt, ka prece (materiāls) ir ekvivalenta un atbilst tehniskās specifikācijas prasībām.*

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Sagatavots un parakstīts 201\_. gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.



Iepirkuma ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6 nolikumam

PRETENDENTA APLIECINĀJUMS PAR PIEREDZI

1. Pretendenta nosaukums:

Reģistrēts Komercreģistrā:

ar Nr.

1. Pretendenta pieredze:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Līguma priekšmets | Līguma izpildes periods | Līguma summa EUR bez PVN | Pircēja nosaukums, kontaktpersona, tālruņa numurs |
|  |  |  |  |  |

Pielikumā: atsauksme no \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ uz \_\_ lpp.

Paraksts:

Vārds, uzvārds:

Amats:

Apliecinājums sagatavots un parakstīts 2019. gada \_\_. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.



Iepirkuma ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6 nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS

*par elektromateriālu piegādi*

Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, 2019.gada \_\_.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”**, vienotais reģistrācijas Nr. 40003525725, turpmāk tekstā - Pircējs, tās valdes priekšsēdētāja Elvija Novicka personā, kurš rīkojas saskaņā ar Pircēja statūtiem, no vienas puses, un

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**, vienotais reģistrācijas Nr.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, turpmāk tekstā - Pārdevējs, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ personā, kas darbojas uz \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , no otras puses, atsevišķi un kopā saukti Puse/s, pamatojoties uz iepirkuma “Elektromateriālu piegāde SIA „Ķekavas sadzīves servisa centrs” vajadzībām”, ID Nr. SIA “ĶSSC” 2018/6, (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, savstarpēji vienojoties noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

**1. Līguma priekšmets**

1.1. Pircējs pērk, un Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam dažāda veida elektromateriālus (turpmāk – Preces), kuru nosaukumi un cenas norādītas Tehniskajā – finanšu piedāvājumā (turpmāk – pielikums).

1.2. Pircējs ir tiesīgs iegādāties no Pārdevēja arī citus elektromateriālus, kuru nepieciešamību uz Līguma slēgšanas brīdi nevarēja paredzēt. Šādām Precēm Pārdevējs piemēro atlaidi \_\_\_ % (\_\_\_\_\_\_\_\_ procenti) apmērā no Pārdevējā tirdzniecības vietā (veikalā vai elektroniskajā katalogā Pārdevēja tīmekļvietnē) piedāvātās cenas.

**2. Preču piegādes kārtība**

2.1. Pircējs pasūta Preces pēc nepieciešamības atsevišķu partiju veidā, nosūtot Pārdevējam pieprasījumu (turpmāk – Pieprasījums) uz elektroniskā pasta adresi \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un telefoniski informējot Pārdevēju par Pieprasījuma nosūtīšanu, zvanot uz tālr. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, vai pasūtot Preces Pārdevēja elektroniskajā katalogā \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, norādot:

2.1.1. Preču nosaukumu;

2.1.2. Preču daudzumu;

2.1.3. Preču piegādes vietas adresi;

2.1.4. citu saņemšanai vai piegādei nepieciešamu informāciju.

2.2. Pieprasījumu drīkst veikt Līguma 2.12. punktā pilnvarotās personas.

2.3. Ja Līguma 2.12. punktā pilnvaroto personu sarakstā Pircējam ir nepieciešams veikt izmaiņas, Pircējs informē Pārdevēju, nosūtot Līguma 2.13. punktā minētajai Pārdevēja kontaktpersonai e-pastu par izmaiņām pilnvaroto personu sarakstā. Izmaiņas pilnvaroto personu sarakstā stājas spēkā dienā, kad Pircējs ir šajā punktā noteiktā kārtībā informējis Pārdevēju.

2.4. Visa elektroniskā vai rakstveida sarakste uzskatāma par saņemtu attiecīgajā darbdienā, ja tā nosūtīta uz Līguma 2.1. punktā norādīto Pārdevēja elektroniskā pasta adresi darba dienās no plkst. 08.00 līdz plkst. 17.00.

2.5. Pārdevējs nodrošina bezmaksas preču piegādi Pieprasījumā norādītajā adresē atsevišķās partijās pēc Pasūtītāja pieprasījuma 2 (divu) darba dienu laikā no Pieprasījuma nosūtīšanas dienas, izmantojot savu transportu un darbaspēku. Piegāde jāveic darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, nodrošinot preču izkraušanu Pasūtītāja telpās.

2.6. Konkrētu Preču piegādes laiku Pārdevējs rakstiski vai telefoniski saskaņo ar Pircēja pārstāvi pirms Preču piegādes.

2.7. Pārdevējs nodod Preces Pircējam ar Preču pavadzīmi – rēķinu, kurā tiek norādīts piegādāto Preču nosaukums, daudzums, vienas vienības cena euro, kopējā cena euro bez PVN, atlaide (ja piemērojama), PVN likme un kopējā cena ar PVN.

2.8. Pārdevējs nodrošina, ka Līguma 2.12. punktā norādītajai kontaktpersonai tiek iesniegti atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem noformēti Preču pavadzīmes – rēķina 2 (divi) eksemplāri (viens eksemplārs – Pārdevējam, otrs eksemplārs – Pircējam). Preču pavadzīmē – rēķinā obligāti jānorāda Līguma numurs. Pircējs neapmaksā nepareizi noformētu Preču pavadzīmi – rēķinu.

2.9. Pircējs veic piegādāto Preču atbilstības pārbaudi Līguma noteikumiem 3 (trīs) darbdienu laikā no Preču piegādes dienas. Ja Pircējam ir iebildumi par Preču kvalitāti vai neatbilstību Līguma noteikumiem, Pircējs sagatavo defektu aktu un nekavējoties nosūta to Pārdevējam uz elektroniskā pasta adresi. Pārdevējs apmaina Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm 2 (divu) darbdienu laikā, skaitot no defektu akta sagatavošanas dienas, vai ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no defektu akta sagatavošanas dienas rakstveidā iesniedz Pircējam motivētu atteikumu novērst konstatētās neatbilstības vai apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm. Izdevumi par neatbilstošu Preču apmaiņu pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm jāsedz Pārdevējam un tas nedod tiesības uz Preču piegādes termiņa pagarinājumu.

2.10. Ja Pārdevējs neceļ iebildumus, tomēr Līguma 2.9. punktā norādītajā termiņā neapmaina Līguma noteikumiem neatbilstošās Preces pret kvalitatīvām un Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm, Pircējs ir tiesības samazināt rēķinā norādīto summu tādā apmērā, kas sedz neatbilstošo Līguma noteikumiem piegādāto Preču defektu novēršanas vai Preču vērtības izmaksas, ieturot to no Pārdevējam veicamās samaksas.

2.11. Pārdevējs ir atbildīgs par piegādājamo Preču nejaušas, pilnīgas vai daļējas bojāejas vai bojāšanās risku līdz rēķina parakstīšanas brīdim.

2.12. Pilnvarotās personas no Pircēja puses:

2.12.1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruņa Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.12.2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruņa Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

2.13. Kontaktpersona no Pārdevēja puses – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, tālruņa Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; e-pasta adrese: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

**3. Preču kvalitātes prasības**

3.1. Piegādātajām Precēm ir jāatbilst Līguma pielikumā noteiktajām prasībām un tām jāatbilst prasībām, par kurām Puses rakstiski vienojušās Līgumā noteiktā kārtībā.

3.2. Pārdevējs garantē, ka piegādātās Preces atbilst Līguma noteikumiem un ir derīgas lietošanai tām paredzētajiem mērķiem.

**4. Līguma summa un norēķinu kārtība**

4.1. Līguma summa bez PVN ir līdz **41 999,00 EUR** (četrdesmit viens tūkstotis deviņi simti deviņdesmit deviņi euro).

4.2. Līguma izpildes laikā Pārdevējs pielikumā norādītās Preču cenas nav tiesīgs paaugstināt.

4.4. Preču cenā ir iekļauta Preču vērtība, piegādes, izkraušanas izmaksas, kā arī visi valsts un pašvaldību noteiktie nodokļi (izņemot PVN), nodevas un citas izmaksas, kas saistītas ar Precēm un to piegādi.

4.5. Samaksa par piegādātajām Precēm tiek veikta *euro*, nepārsniedzot pielikumā noteiktās Preču cenas un saskaņā ar Pārdevēja iesniegto Preču pavadzīmi – rēķinu, Pircējam veicot pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Pārdevēja bankas kontu 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Preču pavadzīmes – rēķina, kas noformēts atbilstoši Līguma noteikumiema abpusējas parakstīšanas dienas.

4.6. PVN tiek maksāts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo nodokļa likmi.

4.7. Par Preču apmaksas dienu uzskatāma diena, kad Pircējs pārskaitījis naudu uz rēķinā norādīto Pārdevēja bankas kontu, ko apliecina attiecīgais maksājuma uzdevums.

4.8. Pircējs samaksā par katru piegādāto un saņemto Preču partiju Līgumā noteiktā kārtībā, ja:

4.8.1. Pieprasījumu veikusi kāda no Līguma 2.12. punktā minētajām personām;

4.8.2. Preces ir atbilstošas Līguma noteikumiem.

4.9. Katra Puse sedz savus izdevumus par banku pakalpojumiem, kas saistīti ar naudas pārskaitījumiem.

4.10. Ja Pārdevējs piegādājis Līguma noteikumiem neatbilstošu Preci, norēķināšanās par piegādātajām Precēm notiek pēc tās apmaiņas pret Līguma noteikumiem atbilstošām Precēm.

**5. Garantijas saistības**

5.1. Pārdevējs uzņemas garantijas saistības ne mazāk kā 24 (divdesmit četrus) mēnešus no attiecīgās Preču pavadzīmes – rēķina abpusējas parakstīšanas dienas, ja Preces ražotājs nav noteicis citu garantijas termiņu. Šajā termiņā Pārdevējs nodrošina, ka Preces atbilst Līguma noteikumiem, saglabā pienācīgu kvalitāti un pilnīgas lietošanas īpašības.

5.2. Ja Līguma 5.1. punktā noteiktajā termiņā Pircējs konstatē, ka Prece neatbilst Līguma noteikumiem, nav vai nesaglabā pienācīgu kvalitāti un lietošanas īpašības, Pircējs 2 (divu) darbdienu laikā nosūta Pārdevējam rakstveida pretenziju uz e-pastu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ un uzaicina Pārdevēju Pircēja norādītā adresē un termiņā ierasties sastādīt aktu par Preces konstatētajiem trūkumiem (turpmāk – akts). Pārdevēja neierašanās gadījumā Pircēja norādītājā adresē un termiņā, Pircējs ir tiesīgs sastādīt aktu, pieaicinot neieinteresētu personu, un nosūtīt sastādīto aktu Pārdevējam.

5.3. Jautājumu par aktā norādītā pamatotību izlemj Pušu pārstāvji akta sastādīšanas brīdī. Ja pārstāvji nevar vienoties, abām Pusēm ir tiesības pieaicināt neatkarīgu ekspertu, kura pakalpojumu apmaksā Pārdevējs, ja tiek konstatēts, ka Preču defekta rašanās iemesls nav Pircēja vaina. Ja neatkarīgais eksperts konstatē, ka Preču defekts radies Pircēja vainas dēļ, neatkarīgā eksperta pakalpojumu apmaksā Pircējs.

5.4. Pārdevējam ir pienākums 2 (divu) darba dienu laikā pēc akta sastādīšanas uz sava rēķina apmainīt Līguma noteikumiem neatbilstošo Preci pret Līguma noteikumiem atbilstošu Preci.

5.5. Pārdevējam nav pienākums apmainīt nekvalitatīvo Preci, ja tā zaudējusi kvalitāti tāpēc, ka Pircējs nav ievērojis Preces lietošanas instrukciju vai uzglabāšanas noteikumus.

**6. Pušu pienākumi**

6.1. Pārdevējs:

6.1.1. pārdod, piegādā, izkrauj/uzstāda Līguma prasībām atbilstošas, pienācīgas kvalitātes Preces saskaņā ar Līguma noteikumiem;

6.1.2. nodrošina pielikumā norādīto Preču pieejamību;

6.1.3. informē Līguma 2.12.punktā minēto Pircēja pilnvaroto personu, nosūtot informāciju uz e-pasta adresi par pielikumā norādīto preču nomaiņu pret ekvivalentu preci, nemainot preces cenu;

6.1.4. nodrošina Preču atbilstību pielikumā noteiktajiem tehniskajiem rādītājiem, kā arī normatīvajos aktos noteiktām prasībām un vispāratzītiem standartiem;

6.1.5. nodrošina Preču apmaiņu piegādātu neatbilstošu Preču vietā vai garantijas laikā;

6.1.6. nodrošina atlaižu spēkā esamību visā Līguma darbības laikā;

6.1.7. iepazīstina Pircēju ar patiesu un pilnīgu informāciju par Preču kvalitāti, drošumu un lietošanas īpašībām;

6.1.8. piegādājot Preces, Precēm pievieno Preču atbilstības sertifikātus, kuri ir derīgi visā Līguma izpildes laikā;

6.2. Pircējs:

6.2.1. pieņem piegādātās Līguma prasībām atbilstošās, kvalitatīvās Preces, ja tās piegādātas saskaņā ar Līguma noteikumiem;

6.2.2. samaksā par pieņemtām Līguma prasībām atbilstošām, kvalitatīvām Precēm Līgumā noteiktajā kārtībā.

**7. Pušu atbildība**

7.1. Par Preces piegādes kavējumu vairāk par 1 (vienu) dienu, Pārdevējs apņemas maksāt Pircējam līgumsodu 0.1% apmērā no konkrētā pasūtījuma summas bez PVN par katru nokavēto Preces piegādes dienu.

7.2. Par Preces nesavlaicīgu apmaksu Pasūtītājs apņemas maksāt līgumsodu 0.1% apmērā no neapmaksātās summas bez PVN par katru nokavēto dienu.

7.3. Jebkura Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

**8. Līguma darbības termiņš, Līguma grozījumu veikšana un Līguma izbeigšana**

8.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir attiecināms uz laika periodu līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. Līguma darbības termiņš ir spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:

8.1.1. 12 (divpadsmit) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas;

8.1.2. Līguma summa ir izlietota.

8.2. Pusēm vienojoties, Puses var izskatīt iespēju pagarināt Līguma darbības termiņu, nepārsniedzot Līguma 4.1. punktā noteikto summu.

8.3. Līguma noteikumi var tikt grozīti, Pusēm vienojoties. Visi Līguma grozījumi noformējami rakstiski divos eksemplāros un pievienojami Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.

8.5. Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, bez Pušu rakstiskas vienošanās par to Pārdevējam 10 (desmit) dienas iepriekš rakstveidā paziņojot, ja:

8.5.1. notikusi Pārdevēja labprātīga vai piespiedu likvidācija;

8.5.2. pret Pārdevēju uzsākta maksātnespējas procedūra;

8.5.3. ja Pārdevējs kavējis Preču piegādes termiņu 3 (trīs) reizes;

8.5.4. ja Pārdevējs 3 (trīs) reizes piegādājis Līguma prasībām neatbilstošu Preci, ko apliecina Līgumā noteiktā kārtībā sagatavots defekta akts;

8.5.5. ja Pārdevējs 2 (divas) reizes ir atteicis Preču garantiju, ko apliecina Līgumā noteiktā kārtībā sagatavots akts;

8.5.6. Pārdevējs paaugstina Līguma pielikumā norādīto Preču cenu.

8.6. Ja Līgums tiek izbeigts Līguma 8.5. punktā minētajos gadījumos, Pircējs samaksā Pārdevējam par Precēm tādā apjomā, kā tās ir piegādātas atbilstoši Līguma noteikumiem uz Līguma izbeigšanas dienu saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību.

**9. Nepārvarama vara**

9.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja saistību neizpilde radusies nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma abpusējas parakstīšanas un kurus Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst.

9.2. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi - ugunsgrēks, kara darbība, vispārēja avārija, epidēmija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības rezultātā pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles un ietekmes robežās.

9.3. Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, trīs darbdienu laikā par tiem rakstiski jāpaziņo otrai Pusei, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu un cēloņsakarības pamatojumu starp šo faktu un nespēju izpildīt savas saistības.

9.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde aizkavējas vairāk kā par 30 (trīsdesmit) dienām, katrai no Pusēm ir tiesības vienpusēji pārtraukt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek pārtraukts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otras Puses zaudējumu atlīdzību.

**10. Citi noteikumi**

10.1. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Puses amatpersonu pārstāvības tiesības vai kāds no Līgumā minētajiem Puses rekvizītiem, tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese, biroja, pasta adrese u.c., Puse nekavējoties (ne vēlāk kā trīs darbdienu laikā) rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz Līgumā un pielikumā minētajiem Pušu pārstāvjiem.

10.2. Jebkuri no Līguma izrietoši strīdi, kas rodas starp Pusēm, tiek sākotnēji risināti savstarpēju sarunu ceļā.

10.3. Ja 40 (četrdesmit) dienu laikā strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, tas tiek risināts Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10.4. Līgums ir sagatavots un parakstīts uz \_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_) lapām, tajā skaitā pielikums uz \_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_) lapām. Līgums sagatavots 2 (divos) vienādos eksemplāros, katrai Pusei pa vienam Līguma eksemplāram. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

**12. Pušu rekvizīti un paraksti**

|  |  |
| --- | --- |
| **PIRCĒJS** | **PĀRDEVĒJS** |
| **SIA “Ķekavas sadzīves servisa centrs”**  Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003525725  Juridiskā adrese: Gaismas iela 19 k-9,  Ķekava, Ķekavas pagasts,  Ķekavas novads, LV-2123  Faktiskā adrese: Ausekļu iela 10, Ķekava,  Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2123  AS SEB banka, kods UNLALV2X  Konta Nr.: LV92UNLA0003001609441  Tālruņa Nr.:  e-pasta adrese: | |
| /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Līguma parakstīšanas datums | Līguma parakstīšanas datums |

1. *Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, šie lauki jāaizpilda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Skatīt IUB skaidrojumu https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums\_mazajie\_videjie\_uzn.pdf.* [↑](#footnote-ref-2)